Voici la partie du tp qui peut être intégré dans l’épreuve E34

TP3 : Modification des programmes de deux TSX37 (Banc de levage – Système Habilis)

BANC DE LEVAGE

MALAXEUR HABILIS

| ETABLISSEMENT |  | BAC PRO ELEEC Session 2008 FICHE D'EVALUATION CERTIFICATIVE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOM et Prénom du candidat |  |  |  |  |  |  |  | Sous-épreuve E34 |  |  |
|  |  | CONTROLE EN COURS DE FORMATION |  |  |  |  |  | Durée 4 heures |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Coefficient 2 |  |  |
| REGLAGE, PARAMETRAGE, CONTRÔLE, MODIFICATIONS LIES AU CHAMP D'APPLICATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compétences attendues (Rappel règlement d'examen) |  |  |  |  | Critères de réussite |  |  |  | Evaluation |  |
|  |  |  |  |  | ( Indiquer par une croix dans les cases prévues à cet effet, les critères d'évaluation retenus) |  |  |  | Acquis | Non acquis |
| Respecter les règles liées à l'habilitation. |  |  |  |  | L'analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en : |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | tenant compte des dangers liés au voisinage. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | réalisant les consignes partielles ou totales nécessaires. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilisant les EPI à bon escient. |  |  |  |  |
| C2.7 : Configurer les éléments de l’ouvrage. | Mettre sous tension en toute sécurité l'ouvrage. Vérifier le fonctionnement de l'ouvrage ou l'application terminale par rapport aux nouvelles contraintes du cahier des charges. |  |  |  |  | Les paramètres de configuration sont prédéterminés. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | La configuration répond aux exigences fonctionnelles. |  |  |  |  |
| C2.9 : Vérifier les grandeurs caractéristiques de l'ouvrage. | Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension. Mesurer les grandeurs électriques pertinentes et effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage |  |  |  |  | Les mesureurs sont adaptés. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Les mesures sont effectuées en toute sécurité. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Les résultats sont correctement interprétés. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Le compte rendu de la mise en service est correctement renseigné. |  |  |  |  |
| C4.3 : Expliquer et/ou traduire les notices et guides d'utilisation. |  |  |  |  |  | Les informations sont compréhensibles et vont permettre l'exploitation de l'équipement par l'utilisateur. |  |  |  |  |
| C4.1 : Présenter au client les possibilités d'évolution de son installation. | Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage. |  |  |  |  | Les opérations effectuées sont explicitées à l'utilisateur (et) ou à la hiérarchie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Le dossier de l'ouvrage ou l'historique des pannes est complété. |  |  |  |  |
| C3.5 : Indiquer la modification ou l'amélioration à prévoir pour supprimer un dysfonctionnement. | Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage. |  |  |  |  | La proposition de modification ou d'amélioration, effectuée sous forme orale ou écrite, est argumentée, chiffrée. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | La proposition de modification ou d'amélioration respecte les contraintes du dossier technique. |  |  |  |  |
|  | Réaliser la modification sur l'application terminale. |  |  |  |  | La modification de l'installation correspond à la proposition. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de sécurité. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de qualité. |  |  |  |  |
| C2.12 : Modifier le dossier technique (recollement) conformément au travail exécuté. | Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage. |  |  |  |  | Les documents complétés ou réalisés reprennent fidèlement les modifications effectuées lors de la réalisation. |  |  |  |  |
| T1 (nbre de X acquis) : |  |  |  |  |  | Note = | T1 x 20 |  |  | / 20 |
| Nombre de critères utilisés : |  |  |  | 15 |  |  | Nbre de critères utilisés |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total E34 |  |  | / 40 |
| Date : |  |  |  |  |  |  | coef.2 |  |  |  |

NOM des évaluateurs :

C3.5 : Indiquer la modification ou l'amélioration à prévoir pour supprimer un dysfonctionnement.

Nous souhaitons faire remonter les informations des états des entrées et sorties de ces deux systèmes.

- A quoi cela pourrait-il servir ?

- Dans un premier temps, vérifier les adresses X-WAY et IP de ces deux systèmes.

|  | Adresse X-WAY | Adresse IP |
| --- | --- | --- |
| Banc de levage |  |  |
| Système Habilis |  |  |

- Indiquez les modifications à apporter sur les programmes automates et justifiez votre choix.

Rem :Pour le banc de levage, ces informations seront stockés respectivement dans les mots %MW0 et %MW1, même chose  pour le systeme Habilis.

- Deux informations pour chaque système sont relativement importantes. Indiquez pour chaque information, sa dénomination ainsi que le bit auquel il se rapporte.

|  | Dénomination (%I…,%Q….) | BIT (%MW… :°X…) |
| --- | --- | --- |
| Levage en haut |  |  |
| Levage descend |  |  |
| Malaxeur en rotation |  |  |
| Pale en position |  |  |

Cadre réservé à l’examinateur: mettre une croix dans les cases correspondantes (évaluation) Critères de réussite C3.5 : Indiquer la modification ou l'amélioration à prévoir pour supprimer un dysfonctionnement.; Indicateurs d’évaluation; ##### évaluation. Acquis; Non acquis. ; La proposition de modification ou d'amélioration, effectuée sous forme orale ou écrite, est argumentée, chiffrée.; Une argumentation cohérente  acquis. ; La proposition de modification ou d'amélioration respecte les contraintes du dossier technique.; Une erreur dans le choix des appareils à changer ou à rajouter  non acquis. ; La modification de l'installation correspond à la proposition.; Une erreur dans la modification du schéma existant  non acquis. ; La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de sécurité.; Sécurité respectée  acquis. ; La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de qualité.; Le schéma est de bonne qualité  acquis. Critères de réussite C2.12 : Modifier le dossier technique (recollement) conformément au travail exécuté.; Indicateurs d’évaluation; ##### évaluation. Acquis; Non acquis. ; Les documents complétés ou réalisés reprennent fidèlement les modifications effectuées lors de la réalisation.; Le dossier technique relatif à l’amélioration du système est complet.  acquis.