Voici la partie du tp qui peut être intégré dans l’épreuve E34

TP5 : Modification du programme de l’XBTGT

| ETABLISSEMENT | BAC PRO ELEEC Session 2008 FICHE D'EVALUATION CERTIFICATIVE |  |
| --- | --- | --- |
| NOM et Prénom du candidat |  | Sous-épreuve E34 |
|  | CONTROLE EN COURS DE FORMATION | Durée 4 heures |
|  |  | Coefficient 2 |
| REGLAGE, PARAMETRAGE, CONTRÔLE, MODIFICATIONS LIES AU CHAMP D'APPLICATION |
| Compétences attendues (Rappel règlement d'examen) | Critères de réussite | Evaluation |
|  | ( Indiquer par une croix dans les cases prévues à cet effet, les critères d'évaluation retenus) | Acquis | Non acquis |
| Respecter les règles liées à l'habilitation. | L'analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en : |
|  |  | tenant compte des dangers liés au voisinage. |  |  |
|  |  | réalisant les consignes partielles ou totales nécessaires. |  |  |
|  |  | utilisant les EPI à bon escient. |  |  |
| C2.7 : Configurer les éléments de l’ouvrage. | Mettre sous tension en toute sécurité l'ouvrage. Vérifier le fonctionnement de l'ouvrage ou l'application terminale par rapport aux nouvelles contraintes du cahier des charges. |  | Les paramètres de configuration sont prédéterminés. |  |  |
|  |  |  | La configuration répond aux exigences fonctionnelles. |  |  |
| C2.9 : Vérifier les grandeurs caractéristiques de l'ouvrage. | Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension. Mesurer les grandeurs électriques pertinentes et effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage |  | Les mesureurs sont adaptés. |  |  |
|  |  |  | Les mesures sont effectuées en toute sécurité. |  |  |
|  |  |  | Les résultats sont correctement interprétés. |  |  |
|  |  |  | Le compte rendu de la mise en service est correctement renseigné. |  |  |
| C4.3 : Expliquer et/ou traduire les notices et guides d'utilisation. |  |  | Les informations sont compréhensibles et vont permettre l'exploitation de l'équipement par l'utilisateur. |  |  |
| C4.1 : Présenter au client les possibilités d'évolution de son installation. | Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage. |  | Les opérations effectuées sont explicitées à l'utilisateur (et) ou à la hiérarchie. |  |  |
|  |  |  | Le dossier de l'ouvrage ou l'historique des pannes est complété. |  |  |
| C3.5 : Indiquer la modification ou l'amélioration à prévoir pour supprimer un dysfonctionnement. | Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage. |  | La proposition de modification ou d'amélioration, effectuée sous forme orale ou écrite, est argumentée, chiffrée. |  |  |
|  |  |  | La proposition de modification ou d'amélioration respecte les contraintes du dossier technique. |  |  |
|  | Réaliser la modification sur l'application terminale. |  | La modification de l'installation correspond à la proposition. |  |  |
|  |  |  | La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de sécurité. |  |  |
|  |  |  | La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de qualité. |  |  |
| C2.12 : Modifier le dossier technique (recollement) conformément au travail exécuté. | Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage. |  | Les documents complétés ou réalisés reprennent fidèlement les modifications effectuées lors de la réalisation. |  |  |
| T1 (nbre de X acquis) : |  | Note = | T1 x 20 |  | / 20 |
| Nombre de critères utilisés : | 15 |  | Nbre de critères utilisés |  |  |
|  |  |  |  |  | Total E34 |  | / 40 |
| Date : |  |  |  |  | coef.2 |  |  |

NOM des évaluateurs :

C3.5 : Indiquer la modification ou l'amélioration à prévoir pour supprimer un dysfonctionnement.

Sur l’écran tactile appuyez sur la touche scénario de la page d’accueil.

Vous voyez apparaitre cette image :

Nous distinguons ici différents systèmes :

- Habilis

- La barrière automatique

- Le banc de levage

- La porte de garage

Nous souhaitons que le symbole de la barrière indique la position ouverte quand celle ci elle est physiquement en haut.

- A quoi cela pourrait-il servir ?

- Depuis l’ordinateur prés du TGBT, ouvrez le logiciel Vijéo look et rendez vous sur la page ci-aprés :

- Double cliquez sur le symbole de la barrière. La fenêtre ci dessous apparait.

Grâce à ces indications, vous devez permettre à ce symbole d’indiquer la position haute de la barrière quand celle ci est effectivement en haut.

Proposer les modifications adéquates.

Cadre réservé à l’examinateur: mettre une croix dans les cases correspondantes (évaluation) Critères de réussite C3.5 : Indiquer la modification ou l'amélioration à prévoir pour supprimer un dysfonctionnement. Indicateurs d’évaluation évaluation Acquis Non acquis ( La proposition de modification ou d'amélioration, effectuée sous forme orale ou écrite, est argumentée, chiffrée. Une argumentation cohérente ( acquis ( La proposition de modification ou d'amélioration respecte les contraintes du dossier technique. Une erreur dans le choix des appareils à changer ou à rajouter ( non acquis ( La modification de l'installation correspond à la proposition. Une erreur dans la modification du schéma existant ( non acquis ( La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de sécurité. Sécurité respectée ( acquis ( La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de qualité. Le schéma est de bonne qualité ( acquis Critères de réussite C2.12 : Modifier le dossier technique (recollement) conformément au travail exécuté. Indicateurs d’évaluation évaluation Acquis Non acquis ( Les documents complétés ou réalisés reprennent fidèlement les modifications effectuées lors de la réalisation. Le dossier technique relatif à l’amélioration du système est complet. ( acquis

# Text boxes

La barrière est bien le système 10

Entrée TOR_ nous indique l’état du capteur haut