Pour aller plus loin : 
TD confort thermique d’un travailleur - Corrections

- Confort thermique d'un travailleur

- Symbolisation du corps humain :

- Les flux seront donnés en Watt par m².

2.1	Annexe 2 : pvs (10°C) = 1227,1 Pa

Donc pva = 0,5 x 1227,1 = 613,6 Pa

M = 1,7 x 58,15 = 99 W/m²

W = 18/1,8 = 10 W/m²

2.2		[W/m2]

AN :  = 3,2 W/m2

Eres=2⋅10−5⋅M⋅5867−pva	[W/m2]

AN :  = 10,4 W/m²

2.3	M = W + b + Eres + Cres

Soit b = M - W - Eres - Cres = 99 – 10 – 3,2 – 10,4 = 75,4 W/m²

Φb=kb⋅37−Tsk  soit Tsk = 33,5 °C

2.4	pvs(Tsk) = (pvs(33) + pvs(34))/2 = (5029,1 + 5318,3)/2 = 5173,7 Pa

[W/m2]

AN :  = 13,9 W/m²

Echanges par transpiration : Esw=LvTsk⋅qe⋅m = 0, car confort.

2.5	Bilan : cl  = b - Ediff = 75,4 – 13,9 = 61,5 W/m²

[W/m2]  soit

Et Tcl = 26,83°C

2.6	 = 3,36 W/m².K

Φconv=hconv⋅Tcl−Tair = 3,36 x (26,83 – 10) = 56,55 W/m²

2.7

2.8	Bilan : cl  = ray + conv

61,5 = 3,97 x (26,83 – Tp) + 56,55     soit Tp = 25,58 °C

3.1	Voir Cours.

3.2	CT=M−W+Cres+Eres+Edif+Esw+Φconv+Φray

= 99 – (10 + 10,4 + 3,2 + 13,9 + 56,55 + 3,97 x 26,83 – 3,97 x Tp)

CT = - 182,82 + 7,15 x Tp

3.3

PMV = (0,0303 x e(-0,036 x 99 x 1,8) + 0,028) x (- 182,82 + 7,15 x Tp)

PMV = - 5,13 + 0,2 x Tp

Et PMV = 0 pour Tp = 5,13/0,2 = 25,6°C

3.4	B = CA – CU  et  PMV = - 5,13 + 0,2 x Tp

On montre : B = - 0,046 Tp² - 3,28 + 1,845 x Tp

3.5	 = - 0,046 Tp + 1,845 = 0 pour Tp = 20 °C    ( B = 15,22 m€)

3.6	PMV = -1,13

PPD = 33%

Pour Tp = 25,6 °C, B = 13,8 m€

Conclusion : pour 33% d’insatisfaits : gain de 1,42 m€