DOSSIER DE PRESENTATION POUR LES ACTIVITES VMC

Le contexte

Renouvellement d’air d’une maison de type T4

Présentation maquette pour essai VMC Simple Flux et Double Flux

| Vue de face de la maquette d’essai Interrupteur commande PV et GV Bouches extraction Bouches insufflation double flux | Vue arrière coté bouches insufflation VMC DF |
| --- | --- |
| Vue arrière côté bouches extraction Bouche cuisine Diam 125mm Bouche WC Diam 80mm Bouche Sdb Diam 80mm |  |

Vue de la maquette en phase d’activité pratique

| Maquette avec VMC SF Hygroréglable Bouches extraction hygroréglables VMC SF hygroréglable | Vue activité pratique VMC SF |
| --- | --- |
| Maquette avec VMC SF Autoréglable Bouches extraction VMC SF autoréglable | Vue activité pratique VMC SF Panneau démontable pour sortie extraction air vicié Entrées d’air |

Vue des bouches d’extraction Hygroréglable

| Détail bouche Hygroréglable Cuisine | Détail bouche Hygroréglable Salle de Bains |
| --- | --- |
| Détail bouche Hygroréglable WC | Remarques : Les mesures des débits d’extraction sont faites en enlevant le capot de protection de la bouche (comme sur la photo) et en positionnant l’anémomètre au niveau des clapets amovibles. |

Vue de l’activité pratique pour la VMC Double Flux

| Boitier électrique avec douille double puits | Rejet air vicié Prise air neuf |
| --- | --- |
| Capteurs de température connectés au PC via le bus onewire |  |

Matériels nécessaires aux activités pratiques

|  | Référence |
| --- | --- |
| Kit VMC Pavillon’air (VMC autoréglable + bouches extraction + commutateur ) | 100410 |
| Kit VMC Hygropt’air (VMC hygroréglable + bouches extraction ) | 100452 |
| Kit VMC Renouvel’air DF70 (VMC double flux + bouches insufflation) | 100470 |

Système de mesures annexes

|  | Référence |
| --- | --- |
| Anémomètre à hélice LACROSSE | Ws9500 |
| Controleur USB 1-Wire DS9490R (USB-RJ11) | PLANETE DOMOTIQUE |
| Sonde 1 wire cablée Long 1m Long 3m Long 5m |  |
| Copieur de port RJ11 |  |