Architecture Chantier 1  et  Ressources

Extrait du fichier Super U (sous Mindview)

| Problématique |
| --- |
|  |  | Présentation du chantier et des activités qui le compose. |
| Organisation chantier |
|  |  | Documents préparatoires du chantier à compléter par l’ensemble des participants du chantier. |
| schéma de répartition TGBT avant modification.pdf schéma de répartition TGBT après modification.pdf |  | Plan d’implantation des activités à réaliser dans l’atelier. Documents utilisés en liaison avec maths/sciences pour les calculs de compensation réactive. |
| Planning chantier |
| Le planning est réalisé avec le logiciel GanttProject (http://www.ganttproject.biz/). Base de temps du planning : 1 jour sur le planning correspond à 1 heure élève |
| Planning chantier Super U 2017.pdf Planning chantier Super U 2017.gan |  | Décomposition dans le temps des étapes de la réalisation de chaque activité. |

Activités

| 4.1 Activité 1 : Départ Bureaux |
| --- |
|  |  | Documents de guidance de l’activité à réaliser et détail des critères d’évaluation. |
|  |  | Documents préparatoires de l’activité à compléter par les 2 participants. |
|  |  | Fichier correction. |
| 4.2 Activité 2 : Canalis Boulangerie |
|  |  | Documents de guidance de l’activité à réaliser et détail des critères d’évaluation. |
|  |  | Documents préparatoires de l’activité à compléter par les 2 participants. |
|  |  | Fichier correction. |
| 4.3 Activité 3 : Installation condensateurs |
|  |  | Documents de guidance de l’activité à réaliser et détail des critères d’évaluation. |
|  |  | Documents préparatoires de l’activité à compléter par le participant. |
|  |  | Fichier correction. |
| 4.4 Activité 4 : Mise en service |
|  |  | Documents de guidance de l’activité à réaliser et détail des critères d’évaluation. |
|  |  | Documents préparatoires de l’activité à compléter par les participants. |
| 4.5 Evaluations |
| Extrait de cerise Evaluation situation 1 |  | Evaluations des 3 réalisations. |

Extrait de cerise Evaluation situation 2

Extrait de cerise Evaluation situation 3

Ressources : Dossier 1

| TGBT |
| --- |
| 5.1.1 Implantation |
| Avant modification |  | implantation_tgbt_avant extension.pdf |
| Modification à réaliser |  | implantation_après extension.pdf |
| 5.1.2 Schéma de raccordement |
| Avant modification |  | schéma raccordement tgbt.pdf |
| Modification à réaliser |  | schéma raccordement tgbt après extension.pdf |
| 5.1.3 Schémas électriques |
| Avant modification |  | schéma_tgbt_avant extension.pdf |
| Modification à réaliser |  | schéma_tgbt_après extension.pdf |
| 5.2 Documents d’habilitation |
| Autorisation de travail pour chaque participant. |  | autorisation de travail chantier super U.pdf |
| Corrigé |  | Corrigé des autorisations de travail |
| 5.3 Documents constructeurs et fournisseurs |
| 5.3.1 Canalis |
| Extrait catalogue Schneider |  | canalis KNA.pdf |
| Notice de montage |  | AAV16007-05.pdf |
| Fiche produit fixation |  | KNB160ZF1_document.pdf |
| 5.3.2 Condensateurs |
| Document du condensateur à installer |  | 7979 9903 A Condensateurs triphasé.pdf |
| Document constructeur |  | doc_209041_cosys.pdf |
| 5.4 Bon de livraison |
|  |  | Bon de livraison complet pour les activités du chantier. |