## Compétences construct. bâtiment
GRILLE DIDACTIQUE DE COMPETENCES CONSTRUCTION BÂTIMENT - BOIS Baccalauréats professionnels 3 ans |  |  | BCP TP | BCP Bâtiment | [7 empty] | BCP Bois
|  |  |  | Gros-œuvre |  | Finition | Energie |  |  | Ouvrages métal.
|  |  | BCP Travaux publics | BCP Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre | BCP Intervention du patrimoine bâti | BCP Aménagement et Finition du Bâtiment | BCP Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | BCP Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques | BCP Technicien du froid et du conditionnement de l'air | BCP Ouvrages du bâtiment : métallerie | BCP Menuiserie aluminium-verre | BCP Technicien constructeur bois | BCP Technicien menuisier agenceur | BCP Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Les compétences propres à la construction peuvent être travaillées à l'aide d'applications numériques métiers, d'apllications BIM - Building information modeling, ou building information model ou dans sa transcription française modélisation des données du bâtiment (MIB), ou encore maquette numérique du bâtiment (MNB) ou d'applications de simulation numérique. Les compétences listées ci-dessous permettent le développement principalement des compétences et des connaissances technologqiues associées des capacités C1 et C2 des référentiels des baccalauréats professionnels des filières bâtiment et bois. Le niveau requis de chaque compétence doit être mis en relation avec le niveau de taxonomie des connaissances associées pour chacune d'elles. Les compétences des chapitres "confort de l'habitat" et "enjeux énergétiques et environnementaux" peuvent être négociées avec le professeur de spécialité et le professeur de sciences-physiques, celles du chapitre "étude du comportement - statique" avec le dernier enseignant précité, celles portant sur " l'entreprise et son environnement" avec le professeur d'économie-gestion.
LECTURE - COMMUNICATION TECHNIQUE | LECTURE - COMMUNICATION TECHNIQUE (LCT) |  | TP | TBORGO | IPB | AFB | TISEC | TMSEC | TFCA | OBM | MAV | TCB | TMA | TFBMA
| LCT1 | Identifier et désigner la forme géométrique des surfaces et des volumes constitutifs d'une pièce ou d’un sous-ensemble d'un ouvrage. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| LCT2 | Traduire les positions relatives des surfaces et des volumes d'une pièce ou d'un ouvrage (spécification de la position d'une surface par rapport à une autre, d'un voulume par rapport à un autre). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| LCT3 | Décoder les cotes et les spécifications géométriques d'une pièce ou d’un sous-ensemble d'un ouvrage. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| LCT4 | Dans une mise en plan, donner le sens de la représentation codée des différents traits. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| LCT5 | Localiser et/ou associer une même surface ou un même volume dans plusieurs vues d'une mise en plan. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| LCT6 | Inventorier les pièces constitutives d'un sous-ensemble ou d'un ouvrage. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| LCT7 | Traduire en terme de comportements des spécifications fonctionnelles (jeux fonctionnels, indications techniques). |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X
| LCT8 | Identifier les caractéristiques d'un bâtiment ou d'un ouvrage de travaux publics (formes, dimensions, postionnement, grandeurs des espaces, positionnement géoraphique, repérage des façades…) à l'aide de vues en plan, coupes, détails et de maquettes numériques 3D. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| LCT9 | Identifier les principaux ouvrages d'un bâtiment ou de travaux publics, leur fonction principale, leur nature, leur domaine d'utilisation et la terminologie courante des éléments qui les composent à l'aide de vues en plan, coupes, détails et de maquettes numériques 3D. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| LCT10 | Identifier les matériaux, les composants utilisés dans les différents corps d'état (TCE) et décoder leur désignation à l'aide des normes, CCTP, NF-DTU, notices techniques. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| LCT11 | Identifier les liaisons entre les différentes parties constitutives et décrire les solutions constructives associées aux fonctions techniques de l'ouvrage à partir d'une mise en plan, d'une représentation volumique ou d'un produit réel. | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X
| LCT12 | Identifier pour chaque solution constructive les matériaux et les composants utilisés. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| LCT13 | Rechercher une information technique, un matériau ou un composant dans une base de données (notice, catalogue, sites internet...). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| LCT14 | Identifier, décoder et analyser les différents dessins et documents d'un dossier technique. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| LCT15 | Extraire d'une nomenclature des informations utiles. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| LCT16 | Interpréter des documents normés (CCTP, normes, NF-DTU, …). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| LCT17 | Associer à un ouvrage le vocabulaire technique du champ professionnel. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ECRIRE - COMMUNICATION TECHNIQUE | ECRIRE - COMMUNICATION TECHNIQUE (ECT) |  | TP | TBORGO | IPB | AFB | TISEC | TMSEC | TFCA | OBM | MAV | TCB | TMA | TFBMA
| ECT1 | Utiliser la notion d'échelle. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| ECT2 | Etablir la mise en page d'un dessin. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| ECT3 | Représenter ou compléter un élément de construction en projection orthogonale. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| ECT4 | Représenter ou compléter un élément de construction en coupe ou en section. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| ECT5 | Représenter ou compléter un élément de construction, une installation en perspective isométrique et/ou cavalière. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| ECT6 | Etablir ou modifier le modèle 3D d’une pièce ou d'un sous-ensemble d'un ouvrage. | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X
| ECT7 | Etablir ou compléter la cotation d'un élément ou partie d'ouvrage. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| ECT8 | Définir une tolérance à une dimension d'une pièce ou d'un ouvrage. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| ECT9 | Calculer une cote, une aire, un volume pour une pièce ou un sous-ensemble d'un ouvrage, pour des parties de bâtiment. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| ECT10 | Représenter les relevés de chantier. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| ECT11 | Etablir des tracés d'atelier : épures, plans sur règle. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| ECT12 | Etablir des tracés de formes complexes (exemple : chapeau de gendarme, anse de panier, vraies grandeurs, angle de corroyage…). |  | X | X |  | X |  |  | X | X | X | X
| ECT13 | Etablir un dessin de fabrication d'une pièce ou d’un sous-ensemble d'un ouvrage. | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X
| ECT14 | Etablir un croquis d'une pièce ou d’un sous-ensemble d'un ouvrage, d'un élement de construction simple. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| ECT15 | Etablir un plan de pose, un schéma d'installation, un calpinage. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| ECT16 | Choisir et éditer la représentation pertinente d’une pièce ou d’un sous-ensemble d'un ouvrage (perspective, éclaté, mise en plan, …). |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X
| ECT17 | Rédiger une gamme de fabrication ou un mode opératoire de mise en œuvre sur chantier. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| ECT18 | Respecter les conventions du dessin technique (traits, écritures, hachures, cotations…). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| ECT19 | Contribuer à la rédaction d'une notice technique. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| ECT20 | Etablir, compléter ou mettre à jour une nomenclature, un quantitatif ou un métré. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ANALYSE - OUVRAGE | ANALYSE - OUVRAGE (AO) |  | TP | TBORGO | IPB | AFB | TISEC | TMSEC | TFCA | OBM | MAV | TCB | TMA | TFBMA
| AO1 | Expliciter la typologie des bâtiments ou d'un ouvrage, leurs fonctions d'usage, leurs fonctions technologiques… | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AO2 | Décrire les principaux matériaux composant un bâtiment ou d'un ouvrage. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AO3 | Expliciter les différentes familles d’ouvrages du secteur d'activité considéré. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AO4 | Décrire les matériaux et les composants du secteur professionnel composant l'ouvrage (désignation normalisée). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AO5 | Donner la désignation des éléments composant l'ouvrage et expliciter leur fonction. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AO6 | Donner les caractéristiques d’un élément repéré dans la nomenclature. | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X
| AO7 | Décrire les solutions constructives associées aux fonctions techniques d'un ouvrage. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AO8 | Expliciter les différentes familles de liaison, leur conception, leurs contraintes. | [7 empty] | X | X | X | X | X
| AO9 | Décrire le fonctionnement d'un ouvrage en spécifiant les organes de mobilité et d’immobilisation. | [7 empty] | X | X | X | X | X
| AO10 | Décrire, à partir d'une documentation constructeur, les technologies auxiliaires associées à l'ouvrage. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
| AO11 | Interpréter ou renseigner un planning de fabrication ou de mise en œuvre sur chantier (jalonnements, délais, plages d’intervention, ajustement). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ANALYSE - L'ENTREPRISE ET SON ENVIRONNEMENT | ANALYSE - L'ENTREPRISE ET SON ENVIRONNEMENT (AE) |  | TP | TBORGO | IPB | AFB | TISEC | TMSEC | TFCA | OBM | MAV | TCB | TMA | TFBMA
| AE1 | Nommer les différents partenaires de l'acte de construire et expliciter leurs rôles respectifs et leurs champs d'intervention. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AE2 | Préciser les relations fonctionnelles entre les différents intervenants. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AE3 | Situer un membre d'une entreprise à partir d'un organigramme. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AE4 | Décrire les différentes fonctions ordinaires du personnel d'une entreprise. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AE5 | Expliciter les diverses qualifications des personnels d'une entreprise. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AE6 | Enoncer le principe de qualification des entreprises. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AE7 | Citer les principaux organismes techniques spécialisés. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AE8 | Caractériser les différents types de marchés. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AE9 | Nommer les pièces constitutives, les documents administratifs et les documents techniques nécessaires dans la réalisation d'un marché. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AE10 | Caractériser les différents types de contrats concernant les marchés. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AE11 | Spécifier la procédure lors du déroulement d'une opération de construction, de rénovation ou de maintenance. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AE12 | Expliciter les différentes garanties et responsabilité lors du déroulement d'une opération de construction. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AE13 | Enoncer les conditions de maintenance d'un ouvrage. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X
ANALYSE - ENJEUX ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX | ANALYSE - ENJEUX ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX (AEE) |  | TP | TBORGO | IPB | AFB | TISEC | TMSEC | TFCA | OBM | MAV | TCB | TMA | TFBMA
| AEE1 | Citer les objectifs principaux des engagements et orientations internationales et nationale relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique, la diminution de la consommation d’énergie et la protection de l’environnement. | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X
| AEE2 | Citer les principaux domaines d’action des orientations européennes et nationales dans le cadre du développement durable. | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X
| AEE3 | Citer les différents postes de consommation d’énergie et comparer l’évolution du coût de plusieurs combustibles sur une décennie. | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X
| AEE4 | Caractériser le mode et le lieu de production des différentes énergies utilisées (énergies renouvelables, énergies fossiles, production d’énergie électrique, transfert d'énergie). | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X
| AEE5 | Identifier le type d’impact environnemental lié à une activité ou un choix constructif. | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X
| AEE6 | Différencier bilan carbone chantier et bilan carbone global de l’ouvrage. | X | X
| AEE7 | Dans le cadre des ouvrages en travaux neufs et des ouvrages existants : Indiquer la contribution des intervenants de l’acte de construire dans la chaîne de responsabilités, notamment dans la phase de mise en œuvre. | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X
| AEE8 | Dans le cadre des ouvrages en travaux neufs et des ouvrages existants : Situer les bonnes pratiques environnementales dans les enjeux économique et réglementaire du chantier. | X | X
ANALYSE - CONFORT DE L'HABITAT | ANALYSE - CONFORT DE L'HABITAT - THERMIQUE (AT) |  | TP | TBORGO | IPB | AFB | TISEC | TMSEC | TFCA | OBM | MAV | TCB | TMA | TFBMA
| AT1 | Interpréter les modes de propagation de la chaleur. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AT2 | Caractériser un matériau isolant par son coefficient de conductivité ou par sa résistance thermique. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AT3 | Calculer la résistance thermique d'un matériaux, d'une paroi. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AT4 | Calculer la résistance thermique d'une paroi puis son coefficient de transmission surfacique. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AT5 | Déterminer l'évolution de la température à l'intérieur d'un paroi. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AT6 | Repérer les ponts thermiques éventuels dans une paroi. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AT7 | Interpréter les principales dispositions d'isolation thermique. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AT8 | Citer les points clés de la réglementation en vigueur. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| ANALYSE - CONFORT DE L'HABITAT - ACOUSTIQUE (AA) |  | TP | TBORGO | IPB | AFB | TISEC | TMSEC | TFCA | OBM | MAV | TCB | TMA | TFBMA
| AA1 | Différencier les caractéristiques physiques d'un son et d'un bruit. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AA2 | Interpréter les différents modes de propagation des bruits. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AA3 | Indiquer les différentes sources et types de bruit dans le bâtiment. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AA4 | Enoncer le fonctionnement acoustique des parois. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AA5 | Citer les principes de la correction acoustique. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AA6 | Citer les principes de l’isolation acoustique. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AA7 | Appréhender les notions de dispositions constructives d’isolation et de correction acoustiques. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AA8 | Interpréter la réglementation phonique dans le bâtiment, les normes applicables et les méthodes de calcul. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| ANALYSE - CONFORT DE L'HABITAT - ETANCHEITE A L'EAU (AE) |  | TP | TBORGO | IPB | AFB | TISEC | TMSEC | TFCA | OBM | MAV | TCB | TMA | TFBMA
| AE1 | Interpréter le phénomène physique de remontées capillaires. | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
| AE2 | Citer les principales solutions techniques et leurs mises en œuvre pour éviter ou remédier aux problèmes de remontées capillaires. | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
| AE3 | Interpréter la réglementation en vigueur concernant les remontées capillaires. | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
| AE4 | Citer les principales solutions techniques et leurs mises en œuvre pour éviter ou remédier aux problèmes d'infiltations. | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
| AE5 | Interpréter la réglementation en vigueur concernant l'étancheïté à l'eau d'une habitation. |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
| AE6 | Interpréter le phénomène de condensation. |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
| AE7 | Caractériser le "point de rosée" d'une paroi. |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
| AE8 | Citer les principales solutions techniques et leurs mises en œuvre pour éviter ou remédier aux problèmes d'infiltations. | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
| AE9 | Interpréter la réglementation en vigueur concernant les phénomènes de condensation. |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
| ANALYSE - CONFORT DE L'HABITAT - ETANCHEITE A L'AIR (AEA) |  | TP | TBORGO | IPB | AFB | TISEC | TMSEC | TFCA | OBM | MAV | TCB | TMA | TFBMA
| AEA1 | Interpréter le phénomène physique lié au passage de l'air. | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
| AEA2 | Indiquer les endroits particuliers d’une habitation susceptibles de laisser passer l’air. |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
| AEA3 | Citer les solutions techniques de mise en œuvre ou de remédiation au passage de l'air. |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
| AEA4 | Interpréter la réglementation en vigueur. |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X
| ANALYSE - CONFORT DE L'HABITAT - AMBIANCE VISUELLE (AV) |  | TP | ORGO | IPB | AFB | TISEC | TMSEC | TFCA | OBM | MAV | TCB | TMA | TFBMA
| AV1 | Citer les principales propriétés de la lumière. | X |  | X | X |  |  |  | X | X |  | X
| AV2 | Décrire le comportement des matériaux vis à vis de la lumière. |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | X
| AV3 | Citer les types d’éclairage et les types de sources lumineuses. |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | X
| AV4 | Appréhender les notions d’éclairement. |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | X
| AV5 | Interpréter la réglementation en vigueur en matière d'éclairement. |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | X
| ANALYSE - CONFORT DE L'HABITAT - AERATION VENTILATION (AAV) |  | TP | TBORGO | IPB | AFB | TISEC | TMSEC | TFCA | OBM | MAV | TCB | TMA | TFBMA
| AAV1 | Citer les principales solutions de principe d’aération et de ventilation des bâtiments ou locaux. |  | X | X |  | X | X | X |  |  | X | X
| AAV2 | Analyser les caractéristiques des équipements. |  | X | X |  | X | X | X |  |  | X | X
| AAV3 | Rechercher des débits à extraire en respectant la réglementation en vigueur. |  | X | X |  | X | X | X |  |  | X | X
| AAV4 | Analyser le positionnement des matériaux pour la circulation de l'air dans les parois. | [9 empty] | X | X
| AAV5 | Interpréter la réglementation en vigueur. |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X
| ANALYSE - CONFORT DE L'HABITAT - PROTECTION INCENDIE (AP) |  | TP | TBORGO | IPB | AFB | TISEC | TMSEC | TFCA | OBM | MAV | TCB | TMA | TFBMA
| AP1 | Nommer les quatre familles dans lesquelles sont classés les bâtiments (Établissements Recevant du Public (ERP), Immeubles de Grande Hauteur (IGH), Établissements Recevant des Travailleurs (ERT), bâtiments d’habitation) et les différencier. |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X | X
| AP2 | Expliciter le classement des matériaux en fonction de leur combustibilité (classes M et Euroclasses). |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X | X
| AP3 | Citer les critères pour évaluer la résistance au feu d’un élément de construction et le classement établi en fonction de ces critères. |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X | X
| AP4 | Interpréter la réglementation en vigueur en matière de protection incendie. |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X | X
| ANALYSE - CONFORT DE L'HABITAT - ACCESSIBILITE ET SECURITE DES PERSONNES (AAS) |  | TP | TBORGO | IPB | AFB | TISEC | TMSEC | TFCA | OBM | MAV | TCB | TMA | TFBMA
| AAS1 | Citer les locaux en fonction de leur usage. |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X
| AAS2 | Caractériser les accès en fonction des espaces, des locaux ou des ouvrages et interpréter la réglementation en vigueur. | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X
| AAS3 | Citer les caractéristiques à respecter relatives aux bâtiments d'habitation collectifs neufs et celles relatives aux maisons individuelles neuves pour l'accès aux personnes à mobilité réduite (PMR). |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X
| AAS4 | Interpréter les principales réglementations (garde corps, pièces d'eau…). |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X
ETUDE DES COMPORTEMENTS | ETUDE DES COMPORTEMENTS DU BATIMENT (ECB) |  | TP | TBORGO | IPB | AFB | TISEC | TMSEC | TFCA | OBM | MAV | TCB | TMA | TFBMA
| ECB1 | Appréhender les exigences dues à la réglementation des bâtiments (public/privé). |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
| ECB2 | Inventorier et classifier les charges appliquées aux structures (neige/vent - descente de charge). | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
| ECB3 | Inventorier et classifier les catégories règlementaires de charges (permanentes/exploitation). | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
| ECB4 | Expliciter les cas d'application des coefficients de pondération des charges. | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
| ECB5 | Interpréter une classification à partir des documents normés (NF-DTU - AEV). | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
| ETUDE DES COMPORTEMENTS - STATIQUE (ECS) |  | TP | TBORGO | IPB | AFB | TISEC | TMSEC | TFCA | OBM | MAV | TCB | TMA | TFBMA
| ECS1 | Donner les caractéristiques d'une force. | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X
| ECS2 | Représenter vectoriellement une force. | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X
| ECS3 | Déterminer les composantes d'une force. | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
| ECS4 | Calculer le moment d'une force ou d'un couple de forces. | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
| ECS5 | Isoler un solide et faire le bilan des actions mécaniques extérieures, à distance et de contact. | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X
| ECS6 | Représenter, sur le solide isolé les actions mécaniques extérieures, de contact, ou gravitationnelles. | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X
| ECS7 | Décrire et vérifier par le calcul le comportement statique d'un solide en équilibre sous l'action de deux forces. | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
| ECS8 | Décrire et vérifier par le calcul le comportement statique d'un solide en équilibre sous l'action de trois forces parallèles ou concourantes. | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
| ECS9 | Décrire et vérifier graphiquement le comportement statique d'un solide en équilibre sous l'action de trois forces concourantes. | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
| ECS10 | Vérifier les efforts dans les éléments d'un système triangulé (graphiquement, analytiquement, informatiquement). | [7 empty] | X | X | X | X | X
| ECS11 | Pour un système plan, associer et représenter une action mécanique transmissible à une liaison : cas des liaisons parfaites. | [7 empty] | X | X | X | X | X
| ECS12 | Exploiter des résultats pour justifier une solution constructive. | [7 empty] | X | X | X | X | X
| ETUDE DES COMPORTEMENTS - DIMENSIONNEMENT (ECD) |  | TP | TBORGO | IPB | AFB | TISEC | TMSEC | TFCA | OBM | MAV | TCB | TMA | TFBMA
| ECD1 | Décrire ou calculer une contrainte en fonction de la sollicitation (traction-compression-flexion-cisaillement…). | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X
| ECD2 | Décrire ou calculer une déformation (allongement-raccourcissement- angle de déformation-flèche-flambement) en fonction de la sollicitation. | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X
| ECD3 | Décrire ou vérifier ou rechercher le dimensionnement d'un solide soumis à la traction. | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X
| ECD4 | Décrire ou vérifier ou rechercher le dimensionnement d'un solide soumis à la compression. | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X
| ECD5 | Décrire ou vérifier ou rechercher le dimensionnement d'un solide soumis au cisaillement. | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
| ECD6 | Décrire ou vérifier ou rechercher le dimensionnement d'un solide soumis à la flexion. | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X
| ECD7 | Tracer le diagramme de efforts tranchants d'un solide soumis à la flexion. | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
| ECD8 | Tracer le diagramme des moments fléchissants d'un solide soumis à la flexion. | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
| ECD9 | Calculer un moment quadratique en appliquant la formule adaptée au solide. | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
| ECD10 | Exploiter des résultats pour justifier une solution constructive selon la réglementaion en vigueur (Eurocodes). |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
| ECD11 | Exploiter des abaques, tableaux ou logiciels simples de dimensionnement. | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X