## C8
EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y POTENCIA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE | [7 empty] | Commentaires - 28/10/2013 |  | Commentaires - 23/12/2013
N° Guía | Titulo | Problemática | Principal actividad | Ctd. horas | Material didáctico |  | Articulación competencia | TITRE: «Problématique» - PRINCIPALE ACTIVITÉ |  | TITRE: «Problématique» - PRINCIPALE ACTIVITÉ
0.1 | Producción energía eléctrica | « ¿Cuáles son las principales fuentes de producción de la energía eléctrica? » | Sistema de producción nacional | 4 | [5 empty] | ¢ | PRODUCTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE: «Quelles sont les principales sources de production de l'énergie électrique ?» - PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE PRODUCTION NATIONAL
0.2 |  | « Dimensionar y Seleccionar los constituyentes principales de una fuente de producción fotovoltaica a partir de especificaciones técnicas » | Sistema de producción fotovoltaico (SOLAR) | 4 | [5 empty] | ¢ | PRODUCTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (SOLAIRE): «Dimensionner et Choisir les principaux constituants d'une source de production photovoltaique à partir des specifications techniques du C.d.C.F» - SYSTÈME DE PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE
0.3 |  | « Adaptar un producto en el marco de una producción de energía por aeromotor » | Sistema de producción eólico Regulación del factor de potencia (Compensador varmétrico) | 4 | Banco compensación energía reactiva | Banco compensación energía reactiva |  |  |  | ¢ | PRODUCTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (EOLIEN): «Adapter un produit dans le cadre d'une production d'énergie par aéromoteur» - SYSTÈME DE PRODUCTION EOLIEN - RÉGULATION DU FACTEUR DE PUISSANCE (Compensateur varmètrique)
0.4 | Transporte energía eléctrica | « ¿Cómo entregar la energía eléctrica a los diferentes consumidores desde los sitios de producción? » | Arquitectura del sistema de distribución nacional | 4 | [5 empty] | ¢ | TRANSPORT DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE : «Comment acheminer l'énergie électrique aux différents consommateurs depuis les sites de production?» - PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE DISTRIBUTION NATIONAL
1 | Corriente básica | « Determinar la potencia optímale para la instalación en vista de seleccionar el transformador de alimentación » | Balance de potencia de un sistema de distribución trifásico | 4 |  |  |  | ¢ | COURANT DE BASE: «Déterminer la puissance optimale de l'installation en vue de choisir le transformateur de puissance» - BILAN DE PUISSANCE D'UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION TRIPHASÉ
2.1 | Sección conductores | « Determinar la sección de los conductores y sus limitaciones para el sistema de distribución conforme a la norma vigente » | Sección de los conductores (fases, neutro y tierra) conforme al método de instalación y su medio ambiente Caídas de tensión en línea y Corrientes de cortocircuito del sistema de distribución | 8 |  |  |  | ¢ | SECTION DES CONDUCTEURS: «Déterminer la section des conducteurs et les contraintes du système de distribution dans le respect des normes en vigueur» - SECTION DES CONDUCTEURS (PHASE, NEUTRE et PE) EN FONCTION DU MODE DE POSE ET DE L'ENVIRONNEMENT - CHUTES DE TENSION & COURANTS DE COURT-CIRCUIT DU SYSTÈME DE DISTRIBUTION
3 | Protección de los bienes | « Seleccionar y Ajustar los dispositivos de protección del sistema de distribución » | Protecciones magneto-térmicas de un sistema de distribución (Norma UNE - EN 60947-2) | 4 | T.G.B.T |  |  | ¢ | PROTECTION DES BIENS: «Choisir et Régler les dispositifs de protection du système de distribution»- PROTECTIONS MAGNETO-THERMIQUES D'UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION (NORME EN 60947-2)
4.1 | Protección de los bienes | « Implementar los dispositivos de protección del sistema de distribución para asegurar la protección de las personas » | Protección de las personas contra los contactos indirectos Esquema de enlace a tierra TT | 4 | Banco esquemas de enlace a tierra |  | C5 Construir sistemas de puesta a tierra… | ¢ | PROTECTION DES PERSONNES: «Mettre en œuvre les dispositifs de protection du système de distribution afin d'assurer la protection des personnes» - PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS - SCHÉMAS DE LIAISON À LA TERRE TT, TN & IT
4.2 |  |  | Protección de las personas contra los contactos indirectos Esquema de enlace a tierra TN | 4 |  |  |  | ¢
4.3 |  |  | Protección de las personas contra los contactos indirectos Esquema de enlace a tierra IT | 4 |  |  |  | ¢
5 | Selectividad protecciones | « Verificar la coordinación de los dispositivos de protección del sistema de distribución » | Selectividad amperimétrica, cronométrica y lógica de los dispositivos de protección | 4 | Banco selectividad amperimétrica y diferencial |  |  |  | SELECTIVITE DES PROTECTIONS: «Vérifier la coordination des dispositifs de protection du système de distribution» - SÉLECTIVITÉ AMPÈREMÉTRIQUE, CHRONOMÉTRIQUE & LOGIQUE DES DISPOSITIFS DE PROTECTION
2.2 | Canalización prefabricada | ¿Cómo realizar un sistema de distribución con electro barra industrial? | Canalizaciones prefabricadas industriales | 4 |  |  | C3 Ejecutar acciones administrativas… | ¢ | CANALISATIONS PRÉFABRIQUÉES: «Comment réaliser un système de distribution préfabriqué?» - CANALISATIONS PRÉFABRIQUÉES INDUSTRIELLES
6 | Ecodial | « Diseñar una sistema de distribución respetando la norma vigente » | Software de diseño para sistemas de distribución en B.T | 4 |  |  |  | ¢ | ECODIAL: «Concevoir un système de distribution aux normes en vigueur» - LOGICIEL DE CONCEPTION POUR SYSTÈME DE DISTRIBUTION B.T
7.1 | Compensación reactivo | « Determinar el sistema de compensación para optimizar la tarificación de la energía eléctrica consumida » | Compensación de la energía reactiva en ambiente normal (no contaminado) Hipótesis de estudio: Los motores integran filtros para disminuir la generación de armónicos en el sistema de distribución… | 4 | Banco compensación energía reactiva |  |  | ¢ | COMPENSATION DE L´ÉNERGIE REACTIVE: «Déterminer le système de compensation afin d'optimiser la tarification de l'énergie électrique consommée» - COMPENSATION DE L'ÉNERGIE RÉACTIVE EN MILIEU NORMAL
8 | Planos distribución B.T | « Realizar los planos eléctricos del sistema de distribución » | Planos eléctricos de una instalación | 4 |  |  |  | ¢ | SCHÉMAS ÉLECTRIQUES: «Réaliser les schémas électriques du système de distribution» - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES D'UNE INSTALLATION B.T (LOGICIEL)
9 | Subestación | « Determinar la estructura de la subestación asegurando la conexión a la red de transporte de la energía eléctrica » | Subestación | 4 |  |  |  | ¢ | POSTE DE LIVRAISON: «Déterminer la structure du poste de livraison assurant la connexion au réseau de transport de l´'énergie électrique» - POSTE DE LIVRAISON HTA-B.T
11 | Tablero de distribución | « Diseñar el tablero de distribución general baja tensión » | Software de diseño para tableros de distribución B.T | 4 |  | Celda SM6 abierta | C3 Ejecutar acciones administrativas… | ¢ | TABLEAU DE DISTRIBUTION: «Concevoir le tableau de distribution B.T» - LOGICIEL DE CONCEPTION POUR TABLEAUX ÉLECTRIQUES DE DISTRIBUTION B.T
10.1 | Medición | « Implementar una solución de conteo de la energía eléctrica para supervisar los consumos » | Equipos de medición para tarificación | 4 |  | Maqueta didáctica « Contador de energía » | C4 Construir acometidas e Instalar equipos de medidas… | ¢ | MESURE: «Mettre en œuvre une solution de comptage de l'énergie électrique pour superviser les consommations» - ÉQUIPEMENTS DE MESURE POUR TARIFICATION
10.2 | Central de medida | « Adaptar una solución de medida en un sistema de distribución para mejorar la eficiencia energética » | Equipos de medición industriales | 4 | T.G.B.T |  |  | ¢ | CENTRALE DE MESURE: «Adapter une solution de mesure dans un système de distribution pour améliorer l´'efficacité énergétique» - ÉQUIPEMENTS DE MESURE INDUSTRIELS
7.2 | Optimización consumos | « ¿Cómo seleccionar una solución de compensación de la energía reactiva a partir de los consumos registrados por el proveedor? » | Compensación de la energía reactiva en ambiente normal (no contaminado) Selección de un sistema de compensación a partir de los consumos registrados por el proveedor en las facturas mensuales de electricidad… | 4 | Banco compensación energía reactiva |  |  |  |  | ¢ | OPTIMISATION DES CONSOMMATIONS: «Comment choisir une solution de compensation de l'énergie réactive à partir des consommations relevées par le fournisseur ?» - COMPENSATION DE L'ÉNERGIE RÉACTIVE EN MILIEU NORMAL - FACTURATION
| Sesiones de Inducción |  | 21 | 126 | 39.38%
| Actividades de aprendizaje (E.D - P) |  | 84
| Sesiones de Formalización |  | 21
[5 empty] | 400 | 320 | 80%