Mise en place d'un

système domotique

domotisation de l’éclairage

Table des matières

Mise en situation :	3

Expression du besoin :	3

Cahier des charges :	3

Matériels :	4

Logiciels	4

Ressources	4

Travail préparatoire	5

Choix des ampoules	5

Schéma de câblage de l’existant	6

Choix des modules/micromodules	7

Contrôleur radio	12

Maintenance curative	13

Sécuriser l’intervention	15

Matériels & Outils	15

Intervention	16

Consignation	16

Installation	16

Inclusion et paramétrages des modules/micromodules	19

Maintien à l’heure	24

Relation client	24

# Mise en situation :

Monsieur Durand, chez qui vous avez installé l’année dernière un système domotique, fait de nouveau appel à vous. La base du système étant installée, il voudrait à présent domotiser une partie de l’éclairage de sa maison.

# Expression du besoin :

Monsieur Durand voudrait domotiser les lumières de son salon, de son séjour et de son couloir. Il voudrait également ajouter un point lumineux dans son entrée ; ceci afin de pouvoir gérer automatiquement l’extinction le matin et simuler une présence pendant ses vacances.

# Cahier des charges :

Il va falloir choisir une solution technique pour chacun des points lumineux. Choisir les matériels nécessaires, préparer les configurations, installer et configurer l’ensemble.

L’entrée : Lors de la construction, l’ajout d’un plafonnier dans l’entrée avait été évoqué mais un peu tard. L’électricien a uniquement tiré une ligne qui part du tableau électrique et arrive à peu près au point L sur le plan. Le plafond est en placoplâtre. Monsieur Durand désire que l’interrupteur soit placé au point I. L’interrupteur sera un simple interrupteur bistable. Il ne veut pas de saignée ou de baguette, l’installation doit être invisible.

Le salon : La lumière du salon, en vert sur le plan2, est une simple ampoule fluocompacte de 15 watts commandée par un interrupteur bistable. Monsieur Durand aimerait pouvoir en faire varier l’intensité lumineuse.

Le séjour : La lumière du séjour, en marron sur le plan2, est constituée d’une ampoule LED de 15 watts commandée par un télérupteur relié à trois boutons poussoirs. Monsieur Durand aimerait pouvoir en faire varier l’intensité lumineuse.

Le couloir : La lumière du couloir, en bleu sur le plan2, est une ampoule LED de 8,5 watts commandée par un simple va-et-vient. Un allumage ON/OFF suffit.

Vous essaierez, autant que possible, de choisir les mêmes modèles de modules et avec une absence de maintenance.

En cas de coupure de courant, les lampes devront revenir dans l’état dans lequel elles étaient avant la coupure.

Lors de votre entretien avec monsieur Durand, celui-ci vous a signalé que son système domotique présentait une dérive dans le temps (il ne reste pas à l’heure). Il faudra également en trouver la cause et corriger le problème.

# Matériels :

Le système domotique installé chez le client :

- Un Raspberry Pi 3

- Une alimentation pour le Raspberry Pi

- Une carte SD (classe 10, minimum 8Gio)

- Un module USB RFXCOM (RFXtrx433E USB 433.92MHz)

# Logiciels

Installés sur le système domotique :

- Système d’exploitation : Raspbian

- Système domotique : Domoticz

# Ressources

Les fiches d’interventions des travaux réalisés chez le client.

Les notices des modules/micromodules

Internet

# Travail préparatoire

## Choix des ampoules

Le client désire pouvoir faire varier l’intensité lumineuse de certains de ses points lumineux. Il va donc falloir s’assurer de pouvoir mettre en place ce fonctionnement.

Donner le nom des trois grands types d’ampoules vendus de nos jours

Halogène, fluocompacte, LED

Expliquer le changement qui doit intervenir en septembre 2018

Suppression de la vente d’ampoules halogènes

#### Vous n’installerez donc pas ce type d’ampoules chez le client

Indiquer si toutes les ampoules commercialisées après 2018 seront compatibles avec les variateurs

Non certaines le sont mais pas toutes

Citer le terme, dérivé de l’Anglais, utilisé pour indiquer la compatibilité avec un variateur

Dimmable

Cocher le symbole apparaissant sur les boîtes d’ampoules compatibles variateurs

Choisir les ampoules pour chaque point lumineux en justifiant votre choix et en veillant à respecter les coûts les plus bas possible

(Vous pouvez vous aider d’un site de commerce tel que Leroy Merlin, Castorama ou autre enseigne de bricolage)

Salon

Ampoule LED compatible variateur d’environ 9 Watts culot E27. Attention à bien faire la conversion de puissance entre la fluocompacte d’origine et la nouvelle ampoule LED (15W9W) pour rester dans la même puissance lumineuse

Séjour

Ampoule LED compatible variateur de 15 Watts culot E27. La puissance peut être supérieure puisque la présence du variateur permet de baisser la puissance lumineuse

Couloir

Aucune raison de changer, on garde la même ampoule

Entrée

On réutilisera l’ampoule du salon ou du séjour en fonction de l’intensité lumineuse que le client désirera

## Schéma de câblage de l’existant

Rappeler le câblage d’un interrupteur bistable et d’une ampoule dans le cas du salon (annexe B, schéma IS1)

Rappeler le câblage4 d’un va-et-vient et d’une ampoule dans le cas du couloir (annexe C, schéma VEV1)

Rappeler le câblage4 d’un télérupteur comme celui présent dans le séjour du client (annexe D, schéma T1)

## Choix des modules/micromodules

Vous allez devoir choisir les micromodules domotiques correspondant aux exigences du client. Vous pouvez vous aider de sites internet de domotique tels que https://www.domotique-store.fr/ .

Expliquer ce qu’est un module domotique

Un module domotique est un dispositif électronique permettant à un système domotique d’interagir avec l’environnement

Expliquer la différence entre module et micromodule domotique

Un micromodule est un module domotique aux dimensions réduites, ce qui permet de le placer derrière un interrupteur ou une sortie de câble

Votre fournisseur propose les modules et micromodules suivant :

SmartHome AD146

Qubino ZMNHDD1

Qubino ZMNHSD1

Fibaro FGD-212

Aeotec ZW111

Chacon DIO 54755, Chacon DIO 54700

### Séjour

Indiquer quel module/micromodule vous allez choisir pour le séjour en justifiant votre choix par rapport au cahier des charges

Qubino ZMNHSD1

Au format DIN il pourra se mettre à la place du télérupteur

Fonctionne en ON/OFF et variation compatible avec les ampoules LED dimmables

Fonctionne avec des boutons poussoirs monostables

Indiquer le protocole utilisé par ce module

Zwave+

Découper le module/micromodule choisi sur l’annexe F

Coller le module/micromodule choisi sur le schéma T2 de l’annexe D

Réaliser le schéma de câblage du séjour (annexe D schéma T2)

Indiquer si, compte tenu du type d’ampoule utilisé, il est nécessaire d’ajouter un élément au circuit d’éclairage

Non

### Couloir

Indiquer si vous choisissez un module ou un micromodule pour l’éclairage du salon, où le placez-vous ?

Un micromodule qui prendra place derrière l’interrupteur

Indiquer si vous disposez d’un neutre derrière l’interrupteur

Non. L’ampoule est placée entre l’un des interrupteurs et le neutre. La phase et les fils navettes sur l’autre interrupteur

Choisir un module/micromodule adapté à ce cas et justifier ce choix

Fibaro FGD-212

Peut fonctionner sans neutre

Compatible va-et-vient

Compatible LED et Fluocompacte dimmable ou non

Fonctionnement ON/OFF ou variateur

Compatible interrupteur bistable

Pas de pile à changer (maintenance)

Expliquer en quoi les autres modules ne correspondaient pas (excepté Chacon DIO 54755, Chacon DIO 54700, Qubino ZMNHSD1)

Qubino ZMNHDD1 nécessite un neutre inexistant

Smarthome AD146 non compatible LED ou Fluocompacte

Chacon DIO 54700 fonctionne à piles (maintenance)

Aeotec ZW111 non compatible va-et-vient sans modification du câblage

Indiquer le protocole utilisé par ce module

Zwave+

Découper le module/micromodule choisi sur l’annexe F

Coller le module/micromodule choisi sur le schéma VEV2 (cadre gris) de l’annexe C

Réaliser le schéma de câblage du séjour (annexe C schéma VEV2)

Indiquer si, compte tenu du type d’ampoule utilisé, il est nécessaire d’ajouter un élément au circuit d’éclairage

Oui, un BYPASS Fibaro FGB-002

Expliquer sa fonction

Il permet l’alimentation correcte du micromodule lors d’un câblage sans neutre et évite le scintillement des ampoules

Compléter si nécessaire le schéma de câblage

### Salon

Indiquer si vous choisissez un module ou un micromodule pour l’éclairage du salon, où le placerez-vous ?

Un micromodule qui prendra place derrière l’interrupteur

Indiquer si vous disposez d’un neutre derrière l’interrupteur6

Non, nous avons l’ampoule entre l’interrupteur et le neutre

Choisir un module/micromodule adapté à ce cas et justifier ce choix

Fibaro FGD-212

Peut fonctionner sans neutre

Compatible LED et Fluocompacte dimmable ou non

Fonctionnement ON/OFF ou variateur

Compatible interrupteur bistable

Pas de piles à changer (maintenance)

Expliquer en quoi les autres modules ne correspondaient pas (excepté Chacon DIO 54755, Chacon DIO 54700, Qubino ZMNHSD1)

Qubino ZMNHDD1 nécessite un neutre inexistant

Smarthome AD146 non compatible LED ou Fluocompacte

Chacon DIO 54700 fonctionne à piles (maintenance)

Aeotec ZW111 peut fonctionner dans ce cas mais, afin de ne pas multiplier les références, un Fibaro FGD-212 est à nouveau choisi

Indiquer le protocole utilisé par ce module

Zwave+

Découper le module/micromodule choisi sur l’annexe F

Coller le module/micromodule choisi sur le schéma IS2 (cadre gris) de l’annexe B

Réaliser le schéma de câblage du séjour (annexe B schéma IS2)

Indiquer si, compte tenu du type d’ampoule utilisé, il est nécessaire d’ajouter un élément au circuit d’éclairage

Oui, un BYPASS Fibaro FGB-002

Compléter si nécessaire le schéma de câblage

### Entrée

Choisir un ou des module(s)/micromodule(s) permettant de commander la lumière de l’entrée et justifier votre choix

Micromodule Chacon DIO 54755 comme récepteur, il sera alimenté directement par l’arrivée électrique du plafond et commandera l’allumage et l’extinction de la lampe

Micromodule Chacon DIO 54700 comme émetteur, il permettra d’envoyer les ordres d’allumages et d’extinctions au récepteur. Il fonctionne sans fil ce qui évitera de devoir tirer des fils et donc de répondre aux exigences du client

Rappeler quel est le module radio installé sur le système domotique du client

RFXcom

Indiquer si les modules/micromodules choisis sont compatibles avec ce module radio

Oui

Indiquer où on placera le module récepteur

Dans la boite d’encastrement du DCL (dispositif de connexion luminaire)

Indiquer si ce dispositif existe actuellement chez le client

Non

Indiquer où on placera le module émetteur

Dans la boite d’encastrement derrière un interrupteur

Indiquer si un interrupteur existe déjà à proximité de l’endroit où le client désire ajouter celui de l’entrée

Oui, l’interrupteur du séjour

Indiquer le type d’interrupteur existant

C’est un bouton poussoir

Indiquer par quoi vous allez le remplacer afin de commander les deux points lumineux

Interrupteur double. Bouton poussoir monostable d’un côté et interrupteur bistable de l’autre

Découper les éléments utiles (annexe F) puis les coller sur l’annexe E

Réaliser le schéma de câblage de l’entrée (annexe E schéma SF1)

## Contrôleur radio

Indiquer si la box domotique du client est compatible Zwave+

Non

Indiquer ce qu’il faut lui adjoindre pour qu’elle prenne en charge ce protocole

Un contrôleur Zwave+

Votre fournisseur vous propose un adaptateur USB Aeotec Z-Stick GEN 5

Indiquer si celui-ci est compatible avec le système domotique du client

Oui, cet adaptateur est parfaitement géré par domoticz

Expliquer, en vous aidant de la documentation du contrôleur et des modules/micromodules, comment procéder à l’inclusion

Débrancher l’adaptateur USB

Se placer à proximité immédiate du module/micromodule à inclure,

Appuyer sur le bouton de l’adaptateur, la LED se met alors à clignoter lentement en bleu

Appuyer sur le bouton d’inclusion du module/micromobule (B pour FGD212 ou 3 basculements rapides de l’interrupteur branché sur S1, S pour ZMNHSD1), la LED se met alors à clignoter rapidement

La LED cesse de clignoter pour rester fixe durant 2 secondes puis se remet à clignoter lentement

Appuyer sur le bouton de l’adaptateur pour sortir du mode d’inclusion

Expliquer pourquoi ce modèle d’adaptateur équipé d’une batterie apporte un plus

La batterie permet de placer l’adaptateur au plus près des modules/micromodules pour les inclusions/exclusions

## Maintenance curative

### Mise et maintien à l’heure

Rechercher et expliquer pourquoi l’heure du système domotique du client dérive dans le temps

Les Raspberry n’ont pas de puce RTC qui les maintient précisément à l’heure. La mise à l’heure se fait au démarrage/redémarrage du système. Si le Raspberry n’a pas accès à internet pendant cette phase, il ne pourra pas se mettre à l’heure

Même si la mise à l’heure s’est faite au démarrage, l’absence d’une puce précise de temps va faire dériver l’heure (la date) du système

Pour résoudre le problème vous allez donc paramétrer une synchronisation régulière avec un serveur de temps.

Le serveur de temps sera celui de la section « ntp.sn.local »

La mise à jour devra se faire tous les jours à minuit grâce à la « crontab »

Détailler les opérations à effectuer sur le système domotique

Installer ntpdate « sudo apt-get install ntpdate »

Tester le fonctionnement ainsi que la mise à l’heure « sudo ntpdate -u ntp.sn.local »

Editer la table cron « crontab -e » en super utilisateur

Ajouter une ligne lançant la mise à jour « 0 0 * * * sudo ntpdate -u ntp.sn.local »

Fermer la table cron

### Connexion SSH

Le système domotique du client étant intégré dans un boîtier DIN à l’intérieur d’un coffret, il est impossible d’y connecter un écran et un clavier.

Proposer une solution pour se connecter au système afin d’apporter les modifications énoncées

Connexion en SSH l’interface http de domoticz ne permet pas de telles modifications du système

Rappeler le nom du système d’exploitation installé

Raspbian

Indiquer si ce type de connexion est active par défaut sur ce système

Non

Rechercher et expliquer comment activer cette connexion au système

Ajout d’un fichier nommé « ssh » à la racine de la carte µSD dans la partition de boot (lisible sous Windows)

Il faudra éteindre le système correctement avant de réaliser la modification

## Sécuriser l’intervention

Vous allez devoir intervenir sur l’installation électrique du client. Ceci doit se faire en toute sécurité.

Rappeler les quatre étapes d’une consignation

Séparation

Condamnation

Indentification

VAT

Indiquer quel(s) conducteur(s) on doit vérifier lors de la VAT

TOUS

## Matériels & Outils

Remplir la fiche d’intervention avec le matériel et l’outillage à emporter chez le client.

Compléter la fiche d’intervention avec les informations relatives au système domotique (consulter la fiche d’intervention de l’installation précédente)

# Intervention

Réunir les matériels et outils conformément à votre fiche d’intervention

## Consignation

L’installation électrique est conforme à la NF C 15-100, le consuel a bien délivré l’attestation de conformité

Sur le tableau électrique on ne coupera l’électricité que sur la rangée luminaire

Réaliser la consignation de l’installation du client

Indiquer où doit se faire la VAT

Au plus près de l’intervention

Expliquer comment doit se faire la VAT

Test du VAT

VAT

Test du VAT

Vous ferez une VAT à chaque fois que vous accéderez à un élément câblé électriquement

## Installation

### Séjour

Mettre les équipements de protection

Ouvrir le tableau électrique

Vérifier l’absence de tension

Remplacer le télérupteur par le module domotique conformément à votre plan de câblage

Fermer le tableau électrique

Installer la nouvelle ampoule

### Salon

Démonter l’interrupteur

Faire la VAT

Installer le micromodule conformément à votre plan de câblage (faire très attention à l’antenne)

Remonter l’interrupteur

Installer le bypass

Mettre la nouvelle ampoule

### Couloir

Démonter les interrupteurs

Faire une VAT pour chacun des interrupteurs

Installer le micromodule conformément à votre plan de câblage (faire très attention à l’antenne)

Remonter les interrupteurs

Installer le bypass

Mettre la nouvelle ampoule

### Entrée

### Emetteur

Démonter l’interrupteur

Faire la VAT

Relever le branchement pour la partie séjour

Brancher la partie séjour sur le nouvel interrupteur

Installer le micromodule conformément à votre plan de câblage

Remonter l’interrupteur

### Récepteur

Observer la boîte d’encastrement. Peut-on y placer le micromodule ?

L’appendice permettant de visser le DLC empêche l’insertion du micromodule

Proposer une solution pour placer le micromodule

Il peut être placé derrière la boîte d’encastrement (sur le placoplâtre) ou dans la fixation du luminaire s’il y a de la place (et si le client dispose d’un luminaire)

Expliquer comment se fait l’apprentissage du code

Une fois le récepteur sous tension (alimenté) on appuie sur le bouton d’apprentissage, la LED se met à clignoter lentement, on actionne l’interrupteur de l’émetteur (on doit entendre le relais claquer dans le récepteur), la LED s’éteint, le code a été appris.

Indiquer si une fois tous les éléments fixés, on peut effectuer l’apprentissage du code

Non, le bouton d’apprentissage sur le récepteur ne sera plus accessible

Indiquer si l’apprentissage du code peut se faire hors tension

Non il faut que le module soit alimenté pour fonctionner

Percer le plafond

Récupérer la gaine dans laquelle se trouve les fils électriques (protégés)

Réaliser une VAT

Connecter le micromodule conformément à votre schéma de câblage

Passer les fils électriques dans la boîte d’encastrement

Brancher le DCL

Vérifier qu’aucune partie à nu ne soit accessible

Effectuer la déconsignation et la mise sous tension

Réaliser l’apprentissage du code

Fixer la boîte d’encastrement

Fixer le DCL

Installer la douille et l’ampoule

Proposer une procédure pour vérifier le bon fonctionnement

On bascule l’interrupteur la lumière doit s’allumer, on rebascule la lumière doit s’éteindre.

Effectuer le test

### Contrôleur radio

Donner les étapes à suivre pour installer le contrôleur ZWave (type « openZWave »)

Brancher la clé USB Zwave sur la box domotique

Se connecter au réseau du client puis à domoticz

Ajouter le contrôleur radio dans l’onglet « matériel » en lui donnant un nom explicite et en faisant attention au numéro de port USB

Effectuer l’installation du contrôleur ZWave

Renseigner la fiche d’intervention

## Inclusion et paramétrages des modules/micromodules

#### Vous inclurez les modules un à un pour permettre une identification plus aisée dans domoticz.

#### Vous suivrez la procédure suivante pour l’inclusion

#### En SSH on stoppe domoticz (en super utilisateur « systemctl stop domoticz »)

#### On enlève la clé ZWave

#### On procède à l’inclusion du module/micromodule

#### On rebranche la clé ZWave

#### En SSH on redémarre domoticz (en super utilisateur « systemctl start domoticz »)

Pour activer le SSH vous allez devoir enlever la carte µSD, vous allez donc arrêter le système pour procéder aux modifications nécessaires. Vous en profiterez pour faire la première inclusion (si le système est éteint, domoticz sera stoppé).

### SSH

Stopper le système correctement

Procéder aux modifications nécessaires pour activer l’accès par SSH

### Séjour

Intégrer le module Qubino ZMNHSD1

Démarrer le système

Vérifier que le module est présent (cliquer sur « réglages » dans domoticz sur la ligne concernant votre contrôleur ZWave)

Cliquer sur la ligne concernant le module

Lui donner un nom explicite

Paramétrer le module (vous reporterez vos choix sur la fiche d’intervention. Vous ne tiendrez compte que des paramètres indiqués sur la fiche. Les autres seront laissés par défaut)

Pour faire apparaitre la commande de lumière dans domoticz il faut ajouter le dispositif

Repérer le module de type « Light/switch » et sous-type « switch » dans l’onglet « Réglages », « dispositifs »

Lui donner un nom explicite

Cliquer sur la flèche verte pour le faire apparaitre dans l’onglet « interrupteurs »

Les modules sont capables de mesurer leur consommation électrique

Repérer le module de type « Usage » et sous-type « Electric » dans l’onglet « Réglages », « dispositifs »

Lui donner un nom explicite

Cliquer sur la flèche verte pour le faire apparaitre dans l’onglet « Mesures »

Vérifier qu’un interrupteur avec variation de luminosité est apparu dans « interrupteurs »

Vérifier que la mesure de consommation est apparue dans « Mesures »

Proposer une procédure pour vérifier le bon fonctionnement de la lumière du séjour

Appuyer sur le bouton poussoir des différents interrupteurs ou sur le bouton de l’interrupteur virtuel de domoticz : la lumière doit s’allumer et s’éteindre à chacun des appuis. On fait varier la commande d’intensité de la lumière en vérifiant que cela fait bien varier l’intensité d’éclairage de l’ampoule.

Effectuer le test

Indiquer sur la fiche d’intervention si le fonctionnement est conforme à la demande du client

### Salon

Intégrer le micromodule Fibaro FGD-212

Expliquer le paramètre 35

Par défaut : « Auto-calibration performed after first boot »

A la première mise sous tension du module, il fait un test pour déterminer le type d’ampoule et se paramétrer automatiquement.

Expliquer le paramètre 13

Il permet de forcer une auto calibration

Ne sachant pas si l’auto-calibration à la première mise sous tension a pris en compte le bypass, vous allez en réaliser une

Indiquer le paramètre 13 choisi

Start the auto calibration off the load with Fibaro bypass

Lancer l’auto-calibration

Paramétrer le module (vous reporterez vos choix sur la fiche d’intervention. Vous ne tiendrez compte que des paramètres indiqués sur la fiche. Les autres seront laissé par défaut)

Ajouter les dispositifs « interrupteur » et « mesure » et leur donner un nom explicite

Vérifier qu’un interrupteur avec variation de luminosité est apparu dans « interrupteurs »

Vérifier que la mesure de consommation est apparue dans « Mesures »

Proposer une procédure pour vérifier le bon fonctionnement de la lumière du salon

On bascule l’interrupteur ou on appuie sur le bouton de l’interrupteur virtuel de domoticz : la lumière doit s’allumer et s’éteindre à chacun des appuis ou basculements.

On fait varier la commande d’intensité de la lumière en vérifiant que cela fait bien varier l’intensité d’éclairage de l’ampoule.

Effectuer le test

Indiquer sur la fiche d’intervention si le fonctionnement est conforme à la demande du client

### Couloir

Intégrer le micromodule Fibaro FGD-212

Ne sachant pas si l’auto-calibration à la première mise sous tension a pris en compte le bypass, vous allez en réaliser une.

Lancer l’auto-calibration

Paramétrer le module (vous reporterez vos choix sur la fiche d’intervention. Vous ne tiendrez compte que des paramètres indiqués sur la fiche. Les autres seront laissé par défaut)

Repérer le module aussi bien en interrupteur qu’en mesure de consommation

Donner des noms explicites

Ajouter les dispositifs

Vérifier qu’un interrupteur est apparu dans « interrupteurs »

Vérifier que la mesure de consommation est apparue dans « Mesures »

Proposer une procédure pour vérifier le bon fonctionnement de la lumière du couloir

Que l’interrupteur soit virtuel ou réel chaque action, peu importe l’ordre, doit provoquer alternativement l’allumage et l’extinction de la lumière.

Effectuer le test

Indiquer sur la fiche d’intervention si le fonctionnement est conforme à la demande du client

### Entrée

Les modules DIO de Chacon sont compatibles avec le RFXcom déjà installé sur le système domotique du client. Mais, pour pouvoir interagir depuis le système domotique, il va falloir que domoticz acquière le code de fonctionnement du module récepteur.

Aller dans l’onglet « interrupteurs » de domoticz

Cliquer sur « détection auto »

Basculer l’interrupteur de l’entrée

Une fenêtre doit s’ouvrir

Donner un nom explicite au dispositif

Sélectionner son type

Laisser le reste par défaut

Proposer une procédure pour vérifier le bon fonctionnement de la lumière de l’entrée

Que l’interrupteur soit virtuel ou réel, chaque action doit provoquer alternativement l’allumage et l’extinction de la lumière.

Effectuer le test

Indiquer le résultat obtenu

Le fonctionnement est correct mais l’interrupteur ne prend pas en compte les ordres envoyés par domoticz.

Si on allume la lumière avec domoticz, l’interrupteur reste sur « off ». Si on le bascule pour éteindre, il envoie un ordre « on ». Il faut donc rebasculer l’interrupteur pour envoyer l’ordre « off ». Il en est de même si la lumière a été éteinte avec domoticz.

Expliquer d’où vient la différence avec les modules ZWave

Les dispositifs ZWave disposent d’un retour d’état

Indiquer sur la fiche d’intervention si le fonctionnement est conforme à la demande du client

## Maintien à l’heure

Réaliser la procédure pour que le système domotique reste à l’heure

Indiquer si le résultat attendu est conforme à vos attentes

Oui le système s’est bien mis à l’heure et la table va automatiser la tâche

Compléter la fiche d’intervention

# Relation client

Expliquer au client le fonctionnement de l’installation ainsi que les modifications apportées

Remettre au client la fiche d’intervention ainsi qu’une copie des schémas de câblage

Fiche de préparation à l’intervention

(A transmettre au technicien réalisant l’intervention chez le client)

Nom du technicien : ………………………………….	Date : ………………………………………

Nom du client …………………………………	 Date d’intervention prévue : ………………………..

Matériels à installer chez le client

| Matériels |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Quantité | Prix unitaire | Prix |
| Ampoule LED 9 Watts | 1 |  |  |
| Ampoule LED 15 Watts | 1 |  |  |
| Module Qubino ZMNHSD1 | 1 |  |  |
| Fibaro FGD 212 | 2 |  |  |
| Fibaro FGB-002 | 2 |  |  |
| Chacon DIO 54755 | 1 |  |  |
| Chacon DIO 54700 | 1 |  |  |
| Boîte encastrement DCL E27 | 1 |  |  |
| Interrupteur double poussoir + bistable | 1 |  |  |
| Aeotec Z-Stick GEN 5 | 1 |  |  |

Outillage

Pinces coupantes

Pinces à dénuder

Scie cloche (diamètre de la boîte d’encastrement)

Perceuse

Tournevis d’électricien

Fils électriques 1,5mm² (différentes couleurs)

Un adaptateur SD/µSD

Un ordinateur portable (ou tablette)

Cordon réseau

Cadenas disjoncteur

Gants

VAT

Casque de protection avec visière

Paramètres du serveur domotique

| Adresse IP du serveur /masque |  |
| --- | --- |
| Port (http ou HTTPS) |  |
| Passerelle |  |
| DNS |  |
| Login |  |
| Mot de passe |  |

Fiche d’intervention

Nom du client …………………………………				Date : ………………………………………

Nom du technicien : ………………………………….

Contrôleur ZWave

| Z-Stick GEN 5 |  |
| --- | --- |
| Nom dans Domoticz |  |
| Nom/numéro du port USB |  |

Modules/micromodules

| Séjour |  |
| --- | --- |
| Module/micromodule | Qubino ZMNHSD1 |
| Paramètre 1 | Monostable |
| Paramètre 5 | Dimmer |
| Paramètre 30 | Saves its state before power failure |
| Nom du module lumière dans domoticz |  |
| Nom du module mesure dans domoticz |  |
| Fonctionnement conforme à la demande | oui |

| Salon |  |
| --- | --- |
| Module/micromodule | FGD-212 |
| Paramètre 9 | State saved at power failure |
| Paramètre 20 | Bistable |
| Paramètre 22 | Device changes status on switch status changed |
| Paramètre 32 | On/OFF mode disable (dimming is possible) |
| Nom du module lumière dans domoticz |  |
| Nom du module mesure dans domoticz |  |
| Fonctionnement conforme à la demande | oui |

| Couloir |  |
| --- | --- |
| Module/micromodule | FGD-212 |
| Paramètre 9 | State saved at power failure |
| Paramètre 20 | Bistable |
| Paramètre 22 | Device changes status on switch status changed |
| Paramètre 32 | On/OFF mode enable (dimming is not possible) |
| Nom du module lumière dans domoticz |  |
| Nom du module mesure dans domoticz |  |
| Fonctionnement conforme à la demande | oui |

| Entrée |  |
| --- | --- |
| Module/micromodule | Chacon |
| Nom du module lumière dans domoticz |  |
| Type de dispositif |  |
| Fonctionnement conforme à la demande | Oui car pas de demande de domotisation |

Modification apportée au système pour maintien à l’heure

Annexe A

Schéma IS1

Annexe B : interrupteur simple (salon)

Schéma IS2

Schéma VEV1

Annexe C : va-et-vient (couloir)

Schéma VEV2

Schéma T1

Annexe D : télérupteur (séjour)

Schéma T2

Annexe E : Interrupteur - lumière (entrée)

Schéma SF1

Annexe F

Qubino ZMNHSD1

DI O 54700

DI O 54755

ZMNHDD1

AD 146

ZW111

FGD 212

Afin d’automatiser l’ouverture de son portail en cas d’incendie

Plan en annexe A

Le télérupteur se situe dans le tableau électrique

Vous utiliserez les couleurs correspondant aux couleurs de fils du câblage chez le client

Vous veillerez à respecter les couleurs des fils

Vous pouvez vous aider de vos schémas électriques en annexe

Vous veillerez à respecter les couleurs des fils

Vous veillerez à respecter les couleurs des fils