1° CHOIX DU NOMBRE DE DIFFERENTIELLES.

Calcul de la surface de l’habitation :

L x l = ………….. m2

L : ……… cm sur le plan X échelle ………. = ………. cm = …….. m

L : ……… cm sur le plan X échelle ………. = ………. cm = ……. m

A partir de la surface de l’habitation, déterminer le nombre de protections différentielles :

| quantité | Sensibilité/type | calibre |
| --- | --- | --- |

2°DETERMINATION DU NOMBRES DE CIRCUIT.

| PIECES | POINTS D’ATTENTE | SOCLES PC 16A | CIRCUITS SPECIALISÉS | AUTRES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GTL | - | 2 | - | - |
| TOTAL |  |  |  |  |
| calcul | /8 | /12 | /1 | - |
| résultat |  |  |  |  |
| Calibre des disjoncteurs | 16A | 20A | 20A |  |

3° DETERMINATION DU NOMBRE DE CIRCUIT CHAUFFAGE.

| PIECES | PUISSANCE |
| --- | --- |
| TOTAL |  |
| /4000 |  |
| NOMBRE DE CIRCUITS 20A |  |

4°AUTRES APPAREILLAGES MODULAIRE.

| QUANTITE | DESIGNATION |
| --- | --- |
| TOTAL |  |

5° SYNTHESE

| QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE | NB DE MODULES |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total de modules | 19 |
|  |  | Reserve 20% | 3,8 |
|  |  | TOTAL (arrondie) | 23 |

COMPLEMENT DE COMMANDE

| QUANTITÉ | REFERENCE | DESIGNATION |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Coffret drivia ……. modules |
| 1 | 030037 | GTL 1 couvercle |
| 1 |  | Répartition par peignes ……. rangées |

COMPLETER LE BON DE COMMANDE EN DOCUMENT ANNEXE.