EE22 : Chauffe eau solaire collectif

Activité de formation n°2 : Evaluation de l’irradiation d’une surface

Activité de formation : déterminer l’irradiation pour une surface orientée au sud, inclinée à 35°/horizontale et située à Parthenay (79). Quelle est la meilleure inclinaison ?

Eléments de correction

Des valeurs sont disponibles sur un site de la Commission Européenne :

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/imaps/index.htm

Figure 8. Irradiation pour une surface plane inclinée à 35°/horizontale, orientée au Sud et située à Parthenay (79). Base de données utilisée : PVGIS-classic.

Source : PVGIS © European Communities, 2001-2010

Figure 9. Evaluation de l’angle optimal d’inclinaison par rapport à l’horizontale d’une surface plane, orientée au Sud et située à Parthenay (79). Valeur moyenne sur l’année : 36°. Base de données utilisée : PVGIS-classic.

Source : PVGIS © European Communities, 2001-2010