##### Liste des constituants

| Qté | Désignation | Disponible | Préparé |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disjoncteur 2P 250A |  |  |
| 1 | Déclencheur magnétothermique 2P 200A |  |  |
| 6 | Cosses 50 mm2 |  |  |
| 3 | Chemin de câbles 2m |  |  |