| Contrôles et essais |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Préparation pour contrôles et essais |  |  |  |  |
| Opération | NA | Effectuée | Observations |  |
| - Réglages |  |  |  |  |
| - Ouverture de tous les organes de coupure |  |  |  |  |
| - Préparation à la mise sous tension |  |  |  |  |
| - Prise instruments de contrôles/mesures |  |  |  |  |
| - Autres |  |  |  |  |
| Contrôles visuels avant mise sous tension |  |  |  |  |
| Opération | NA | Contrôlée | Observations |  |
| - Préparation pour les contrôles et essais |  |  |  |  |
| - Protection contre les contacts directs |  |  |  |  |
| - Chantier |  |  |  |  |
| - Liaisons équipotentielles raccordées |  |  |  |  |
| - Fusibles en place |  |  |  |  |
| - Thermiques réglés |  |  |  |  |
| - Arrêt(s) d’urgence enclenché(s) |  |  |  |  |
| - Couplage adéquate transformateur |  |  |  |  |
| - Raccordement appareillage spécifique |  |  |  |  |
| - Interrupteur(s) de sécurité ouvert(s) |  |  |  |  |
| - Câblage |  |  |  |  |
| - Autres |  |  |  |  |
| Contrôles et essais avant la mise sous tension |  |  |  |  |
| Contrôle/Essai | NA | Effectuée | Observations |  |
| - Isolement |  |  |  |  |
| - Continuité PE |  |  |  |  |
| - Continuité liaisons équipotentielles |  |  |  |  |
| Contrôles et essais à la mise sous tension |  |  |  |  |
| Contrôle/Essai | NA | Effectuée | Observations |  |
| - Tension d’alimentation (amont protection générale) |  |  |  |  |
| - Tensions générées par l’installation |  |  |  |  |
| - Liaisons équipotentielles (mesures Uphases / masse) |  |  |  |  |
| - Chute de tension |  |  |  |  |
| - Sens de rotation moteur |  |  |  |  |
| - Circuit de commande |  |  |  |  |
| Contacts de sécurité |  |  |  |  |
| Unités de commande |  |  |  |  |
| Unités de signalisation |  |  |  |  |
| Tensions ou signaux sur borniers |  |  |  |  |
| - Contrôle des circuits mesures |  |  |  |  |
| - Contrôle fonctionnement appareils spécifiques |  |  |  |  |
| Contrôle et essais des entrées/sorties automates |  |  |  |  |
| Contrôle signal pour appareils de mesure |  |  |  |  |
| - Borniers |  |  |  |  |
| - Autres |  |  |  |  |

##### Fiche de réception

| Conformité de l’appareillage |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opération | NA | Effectuée | Observations |  |
| - Conformité des appareils et de leurs supports |  |  |  |  |
| - Conformité des supports de barres, câbles et de fils |  |  |  |  |
| - Conformité des sections de barres, de câbles et de fils |  |  |  |  |
| - Autres |  |  |  |  |
| Conformité de la mise en oeuvre |  |  |  |  |
| Opération | NA | Contrôlée | Observations |  |
| - Montage des appareils et de leurs supports |  |  |  |  |
| - Raccordement : serrage, sertissage (cosses, bornes) |  |  |  |  |
| - Câblage : rayon de courbure, absence de détérioration |  |  |  |  |
| - Repérage des barres, câbles et fils |  |  |  |  |
| - Autres |  |  |  |  |
| Conformité électrique |  |  |  |  |
| Opération | NA | Effectuée | Observations |  |
| - Fiche contrôle validé |  |  |  |  |
| Conformité fonctionnelle |  |  |  |  |
| Contrôle / Essai | NA | Effectuée | Observations |  |
| - Équipement de puissance |  |  |  |  |
| - Relais de protection |  |  |  |  |
| - Appareillage de mesure |  |  |  |  |
| - Automatisme |  |  |  |  |
| - Supervision |  |  |  |  |
| - Autres |  |  |  |  |