## Présentation
Caractéristiques d'un panneau photovoltaïque,
Recherche du point de puissance maximale,
Intérêt d'un convertisseur
D'après PV_MPPT_CG.xls de :
Christian GLAIZE (Montpellier)
glaize@univ-montp2.fr
http://lem.univ-montp2.fr/~glaize/Enseignement/PV/PV_MPPT_CG.xls
Raymond PORTERIE
rporterie@ac-toulouse.fr
Lycée Technique Jolimont Toulouse

## Caractéristiques TE500CR+
This sheet presents the module I/V (current/voltage) points and the module power at each point. The data are based on measurements taken
at illumination of 1 kW/m2 (1 sun) and spectral distribution = air mass 1.5. The data represent typical product performance; due to variations
inherent to the manufacturing processes, characteristics of individual modules will vary slightly.
| Temperature = 0oC |  |  |  | Temperature = 25oC |  |  |  | Temperature = 50oC |  |  |  | Temperature = 75oC
Current (A) | Voltage (V) | Power (W) | P normalisée | Current (A) | Voltage (V) | Power (W) | P normalisée | Current (A) | Voltage (V) | Power (W) | 4 * P normalisée | Current (A) | Voltage (V) | Power (W) | P normalisée
0 | 23.23 | 0 | 0 | 0 | 21.2055 | 0 | 0 | 0 | 19.17 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
0.1139 | 23.1803 | 2.6403 | 0.043727 | 0.094767 | 21.1251 | 2.002 | 0.036399 | 0.068341 | 19.1201 | 1.3067 | 0.10586 | 0.059227 | 17.08 | 1.0116 | 0.023246
0.20867 | 23.11 | 4.8223 | 0.079864 | 0.18224 | 21.095 | 3.8444 | 0.069898 | 0.16311 | 19.0397 | 3.1055 | 0.25158 | 0.13668 | 17.0347 | 2.3284 | 0.053504
0.29615 | 23.0698 | 6.832 | 0.11315 | 0.27701 | 21.0246 | 5.824 | 0.10589 | 0.25058 | 19.0096 | 4.7635 | 0.38589 | 0.23145 | 16.9544 | 3.9241 | 0.090172
0.39091 | 22.9994 | 8.9908 | 0.1489 | 0.36449 | 20.9844 | 7.6485 | 0.13906 | 0.34535 | 18.9392 | 6.5407 | 0.52986 | 0.31893 | 16.9242 | 5.3976 | 0.12403
0.47839 | 22.9291 | 10.969 | 0.18166 | 0.45925 | 20.914 | 9.6048 | 0.17463 | 0.43283 | 18.899 | 8.18 | 0.66267 | 0.41369 | 16.8539 | 6.9723 | 0.16022
0.57316 | 22.8889 | 13.1189 | 0.21727 | 0.54673 | 20.8437 | 11.3959 | 0.2072 | 0.52759 | 18.8287 | 9.9339 | 0.80475 | 0.50117 | 16.8136 | 8.4265 | 0.19363
0.66063 | 22.8185 | 15.0747 | 0.24966 | 0.6415 | 20.8035 | 13.3454 | 0.24264 | 0.61507 | 18.7583 | 11.5377 | 0.93468 | 0.59594 | 16.7433 | 9.9779 | 0.22929
0.7554 | 22.7482 | 17.1839 | 0.28459 | 0.72897 | 20.7331 | 15.1139 | 0.2748 | 0.70984 | 18.7181 | 13.2868 | 1.0764 | 0.68341 | 16.673 | 11.3945 | 0.26184
0.84288 | 22.6678 | 19.1061 | 0.31642 | 0.82374 | 20.6628 | 17.0208 | 0.30947 | 0.79731 | 18.6478 | 14.8681 | 1.2045 | 0.77818 | 16.6328 | 12.9433 | 0.29743
0.93764 | 22.5974 | 21.1883 | 0.35091 | 0.91122 | 20.5824 | 18.755 | 0.341 | 0.89208 | 18.5774 | 16.5726 | 1.3426 | 0.86566 | 16.5624 | 14.3373 | 0.32946
1.0251 | 22.5271 | 23.0929 | 0.38245 | 1.006 | 20.512 | 20.6348 | 0.37518 | 0.97956 | 18.497 | 18.1189 | 1.4678 | 0.96042 | 16.492 | 15.8393 | 0.36398
1.1199 | 22.4567 | 25.149 | 0.4165 | 1.0935 | 20.4417 | 22.3522 | 0.4064 | 1.0743 | 18.4267 | 19.7962 | 1.6037 | 1.0479 | 16.4117 | 17.1978 | 0.39519
1.2074 | 22.4165 | 27.0649 | 0.44823 | 1.1882 | 20.3713 | 24.2058 | 0.44011 | 1.1618 | 18.3563 | 21.3264 | 1.7277 | 1.1427 | 16.3413 | 18.6726 | 0.42908
1.3021 | 22.306 | 29.0453 | 0.48103 | 1.2757 | 20.3312 | 25.9365 | 0.47157 | 1.2566 | 18.286 | 22.9776 | 1.8614 | 1.2301 | 16.2709 | 20.0156 | 0.45994
1.3896 | 22.2356 | 30.8987 | 0.51172 | 1.3705 | 20.2206 | 27.7117 | 0.50385 | 1.344 | 18.2458 | 24.5231 | 1.9866 | 1.3249 | 16.2006 | 21.4643 | 0.49323
1.4844 | 22.1653 | 32.9015 | 0.54489 | 1.4579 | 20.1502 | 29.378 | 0.53415 | 1.4388 | 18.1352 | 26.0932 | 2.1138 | 1.4124 | 16.1604 | 22.8247 | 0.52449
1.5718 | 22.0949 | 34.7299 | 0.57517 | 1.5527 | 20.0799 | 31.1783 | 0.56688 | 1.5263 | 18.0649 | 27.5722 | 2.2336 | 1.5072 | 16.0498 | 24.1896 | 0.55586
1.6666 | 21.9844 | 36.6395 | 0.6068 | 1.6402 | 20.0096 | 32.8195 | 0.59672 | 1.6211 | 17.9945 | 29.1701 | 2.3631 | 1.5946 | 15.9795 | 25.4814 | 0.58554
1.7541 | 21.914 | 38.4392 | 0.6366 | 1.735 | 19.899 | 34.5239 | 0.62771 | 1.7085 | 17.9242 | 30.624 | 2.4809 | 1.6894 | 15.9092 | 26.8769 | 0.61761
1.8489 | 21.8035 | 40.3115 | 0.66761 | 1.8224 | 19.8286 | 36.1364 | 0.65703 | 1.8033 | 17.8136 | 32.1233 | 2.6023 | 1.7769 | 15.8388 | 28.1435 | 0.64672
1.9363 | 21.7331 | 42.0826 | 0.69694 | 1.9172 | 19.7181 | 37.8035 | 0.68734 | 1.8908 | 17.7433 | 33.5485 | 2.7178 | 1.8716 | 15.7282 | 29.4376 | 0.67645
2.0311 | 21.6226 | 43.9177 | 0.72734 | 2.0047 | 19.6477 | 39.3874 | 0.71613 | 1.9855 | 17.6327 | 35.0105 | 2.8362 | 1.9591 | 15.6579 | 30.6756 | 0.7049
2.1186 | 21.512 | 45.5749 | 0.75478 | 2.0994 | 19.5372 | 41.0172 | 0.74577 | 2.073 | 17.5624 | 36.4071 | 2.9494 | 2.0539 | 15.5473 | 31.9324 | 0.73378
2.2133 | 21.3713 | 47.3021 | 0.78339 | 2.1869 | 19.4266 | 42.4845 | 0.77245 | 2.1678 | 17.4518 | 37.8318 | 3.0648 | 2.1414 | 15.477 | 33.1418 | 0.76157
2.2553 | 21.3311 | 48.1073 | 0.79672 | 2.2817 | 19.2859 | 44.0045 | 0.80008 | 2.2553 | 17.3413 | 39.1091 | 3.1682 | 2.2361 | 15.3665 | 34.3613 | 0.7896
2.3008 | 21.2608 | 48.9173 | 0.81014 | 2.3236 | 19.2458 | 44.7195 | 0.81308 | 2.35 | 17.2006 | 40.4218 | 3.2746 | 2.3236 | 15.2559 | 35.4487 | 0.81458
2.3464 | 21.2206 | 49.7916 | 0.82462 | 2.3692 | 19.1754 | 45.4297 | 0.82599 | 2.3919 | 17.1604 | 41.0467 | 3.3252 | 2.4184 | 15.1152 | 36.5541 | 0.83999
2.3956 | 21.1201 | 50.595 | 0.83792 | 2.4147 | 19.1352 | 46.2062 | 0.84011 | 2.4375 | 17.09 | 41.657 | 3.3747 | 2.4603 | 15.075 | 37.0888 | 0.85227
2.4375 | 21.0799 | 51.3823 | 0.85096 | 2.4639 | 19.0347 | 46.9002 | 0.85273 | 2.4831 | 17.0498 | 42.3358 | 3.4296 | 2.5058 | 15.0046 | 37.5993 | 0.864
2.4831 | 21.0095 | 52.168 | 0.86397 | 2.5058 | 18.9945 | 47.5973 | 0.86541 | 2.5323 | 16.9493 | 42.9203 | 3.477 | 2.5514 | 14.9644 | 38.1804 | 0.87736
2.5286 | 20.9392 | 52.9474 | 0.87688 | 2.5514 | 18.9242 | 48.2832 | 0.87788 | 2.5742 | 16.9091 | 43.5273 | 3.5262 | 2.6006 | 14.864 | 38.6554 | 0.88827
2.5778 | 20.8286 | 53.6927 | 0.88922 | 2.597 | 18.8538 | 48.9627 | 0.89023 | 2.6197 | 16.8388 | 44.1134 | 3.5736 | 2.6425 | 14.8238 | 39.1722 | 0.90015
2.6197 | 20.7583 | 54.3815 | 0.90063 | 2.6462 | 18.7432 | 49.5979 | 0.90178 | 2.6653 | 16.7684 | 44.693 | 3.6206 | 2.6881 | 14.7534 | 39.6585 | 0.91132
2.6653 | 20.6779 | 55.1129 | 0.91274 | 2.6881 | 18.6729 | 50.1944 | 0.91263 | 2.7145 | 16.6579 | 45.218 | 3.6631 | 2.7337 | 14.683 | 40.1383 | 0.92235
2.7109 | 20.5774 | 55.7826 | 0.92383 | 2.7337 | 18.5925 | 50.8254 | 0.9241 | 2.7564 | 16.5875 | 45.7224 | 3.704 | 2.7829 | 14.5725 | 40.5532 | 0.93188
2.7601 | 20.4668 | 56.49 | 0.93555 | 2.7792 | 18.492 | 51.3932 | 0.93442 | 2.802 | 16.5071 | 46.2528 | 3.747 | 2.8248 | 14.5022 | 40.9653 | 0.94135
2.802 | 20.3965 | 57.1508 | 0.94649 | 2.8284 | 18.3815 | 51.9904 | 0.94528 | 2.8476 | 16.4066 | 46.7187 | 3.7847 | 2.8703 | 14.4217 | 41.3952 | 0.95123
2.8476 | 20.2859 | 57.7652 | 0.95667 | 2.8703 | 18.3111 | 52.559 | 0.95562 | 2.8968 | 16.2961 | 47.2058 | 3.8242 | 2.9159 | 14.3212 | 41.7592 | 0.9596
2.8931 | 20.1352 | 58.2533 | 0.96475 | 2.9159 | 18.2005 | 53.0709 | 0.96492 | 2.9387 | 16.2257 | 47.6821 | 3.8628 | 2.9651 | 14.2107 | 42.1361 | 0.96826
2.9423 | 19.9945 | 58.8301 | 0.97431 | 2.9615 | 18.0498 | 53.4537 | 0.97188 | 2.9842 | 16.1152 | 48.0915 | 3.8959 | 3.007 | 14.1403 | 42.5203 | 0.97708
2.9842 | 19.8839 | 59.3383 | 0.98272 | 3.0107 | 17.9091 | 53.9182 | 0.98033 | 3.0298 | 15.9644 | 48.3689 | 3.9184 | 3.0526 | 14.0298 | 42.827 | 0.98413
3.0298 | 19.703 | 59.6961 | 0.98865 | 3.0526 | 17.7985 | 54.3314 | 0.98784 | 3.079 | 15.8237 | 48.7213 | 3.9469 | 3.0981 | 13.879 | 42.9992 | 0.98809
3.0754 | 19.5221 | 60.0375 | 0.9943 | 3.0981 | 17.6177 | 54.5819 | 0.9924 | 3.1209 | 15.7132 | 49.0395 | 3.9727 | 3.1473 | 13.7384 | 43.2393 | 0.99361
3.1246 | 19.3111 | 60.3387 | 0.99929 | 3.1437 | 17.4367 | 54.8159 | 0.99665 | 3.1665 | 15.5323 | 49.1826 | 3.9843 | 3.1893 | 13.6278 | 43.4626 | 0.99874
3.1665 | 19.06 | 60.3531 | 0.99953 | 3.1929 | 17.2257 | 55 | 1 | 3.212 | 15.3514 | 49.3092 | 3.9946 | 3.2348 | 13.4469 | 43.4983 | 0.99956
3.212 | 18.7985 | 60.3816 | 1 | 3.2348 | 16.9644 | 54.8768 | 0.99776 | 3.2612 | 15.1403 | 49.3763 | 4 | 3.2804 | 13.266 | 43.5175 | 1
3.2576 | 18.4066 | 59.9613 | 0.99304 | 3.2804 | 16.7131 | 54.8255 | 0.99683 | 3.3032 | 14.879 | 49.1478 | 3.9815 | 3.3296 | 13.0549 | 43.4676 | 0.99885
3.3068 | 17.7835 | 58.8065 | 0.97391 | 3.3259 | 16.3212 | 54.2834 | 0.98697 | 3.3487 | 14.6278 | 48.9843 | 3.9682 | 3.3715 | 12.7936 | 43.1338 | 0.99118
3.3487 | 16.8488 | 56.422 | 0.93442 | 3.3751 | 15.6981 | 52.9834 | 0.96333 | 3.3943 | 14.2358 | 48.3204 | 3.9145 | 3.4171 | 12.5424 | 42.8582 | 0.98485
3.3943 | 13.1605 | 44.6704 | 0.7398 | 3.4171 | 14.7635 | 50.4476 | 0.91723 | 3.4435 | 13.6127 | 46.8753 | 3.7974 | 3.4626 | 12.1504 | 42.0724 | 0.96679
3.3943 | 12.1354 | 41.1909 | 0.68218 | 3.4626 | 11.0751 | 38.3489 | 0.69725 | 3.4854 | 12.6781 | 44.1882 | 3.5797 | 3.5118 | 11.5274 | 40.4821 | 0.93025
3.3952 | 11.1304 | 37.7898 | 0.62585 | 3.4626 | 10.05 | 34.7994 | 0.63272 | 3.531 | 8.9897 | 31.7424 | 2.5715 | 3.5537 | 10.5927 | 37.6438 | 0.86503
3.3961 | 10.1254 | 34.3868 | 0.56949 | 3.4635 | 9.045 | 31.3277 | 0.56959 | 3.531 | 7.9646 | 28.1228 | 2.2782 | 3.5993 | 6.9043 | 24.8509 | 0.57105
3.397 | 9.1204 | 30.9821 | 0.5131 | 3.4644 | 8.04 | 27.8541 | 0.50644 | 3.5319 | 6.9596 | 24.5805 | 1.9913 | 3.5993 | 5.8792 | 21.1612 | 0.48627
3.3979 | 8.1154 | 27.5755 | 0.45669 | 3.4654 | 7.035 | 24.3788 | 0.44325 | 3.5328 | 5.9546 | 21.0364 | 1.7042 | 3.6002 | 4.8742 | 17.5484 | 0.40325
3.3988 | 7.1104 | 24.167 | 0.40024 | 3.4663 | 6.03 | 20.9016 | 0.38003 | 3.5337 | 4.9496 | 17.4905 | 1.4169 | 3.6011 | 3.8693 | 13.9337 | 0.32019
3.3997 | 6.1054 | 20.7567 | 0.34376 | 3.4672 | 5.025 | 17.4226 | 0.31677 | 3.5346 | 3.9446 | 13.9427 | 1.1295 | 3.602 | 2.8643 | 10.3171 | 0.23708
3.4007 | 5.1004 | 17.3446 | 0.28725 | 3.4681 | 4.02 | 13.9417 | 0.25349 | 3.5355 | 2.9396 | 10.3931 | 0.84195 | 3.603 | 1.8593 | 6.6988 | 0.15393
3.4016 | 4.0954 | 13.9307 | 0.23071 | 3.469 | 3.015 | 10.459 | 0.19016 | 3.5373 | 0.92963 | 3.2884 | 0.2664 | 3.6039 | 0.85425 | 3.0786 | 0.070744
3.4016 | 0 | 0 | 0 | 3.4699 | 0 | 0 | 0 | 3.5383 | 0 | 0 | 0 | 3.6048 | 0 | 0 | 0
3.4016 | 23.23 | 60.3816 | 1 | 3.469 | 21.2055 | 55 | 1 | 3.5373 | 19.17 | 49.3763 | 4 | 3.6039 | 17.15 | 43.5175 | 1
Current (A) |  |  |  | Current (A) |  |  |  | Current (A) |  |  |  | 3.6048 | 17.15 | 43.5175
0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0.17308 |  |  |  | 0.144 |  |  |  | 0.10385 |  |  |  | Current (A)
0.31709 |  |  |  | 0.27693 |  |  |  | 0.24785 |  |  |  | 0
0.45001 |  |  |  | 0.42094 |  |  |  | 0.38078 |  |  |  | 0.09
0.59402 |  |  |  | 0.55386 |  |  |  | 0.52478 |  |  |  | 0.2077
0.72694 |  |  |  | 0.69787 |  |  |  | 0.65771 |  |  |  | 0.3517
0.87095 |  |  |  | 0.83079 |  |  |  | 0.80172 |  |  |  | 0.48463
1.0039 |  |  |  | 0.9748 |  |  |  | 0.93464 |  |  |  | 0.62863
1.1479 |  |  |  | 1.1077 |  |  |  | 1.0786 |  |  |  | 0.76156
1.2808 |  |  |  | 1.2517 |  |  |  | 1.2116 |  |  |  | 0.90557
1.4248 |  |  |  | 1.3847 |  |  |  | 1.3556 |  |  |  | 1.0385
1.5577 |  |  |  | 1.5287 |  |  |  | 1.4885 |  |  |  | 1.1825
1.7017 |  |  |  | 1.6616 |  |  |  | 1.6325 |  |  |  | 1.3154
1.8347 |  |  |  | 1.8056 |  |  |  | 1.7654 |  |  |  | 1.4594
1.9787 |  |  |  | 1.9385 |  |  |  | 1.9094 |  |  |  | 1.5924
2.1116 |  |  |  | 2.0825 |  |  |  | 2.0424 |  |  |  | 1.7364
2.2556 |  |  |  | 2.2155 |  |  |  | 2.1864 |  |  |  | 1.8693
2.3885 |  |  |  | 2.3595 |  |  |  | 2.3193 |  |  |  | 2.0133
2.5325 |  |  |  | 2.4924 |  |  |  | 2.4633 |  |  |  | 2.1462
2.6655 |  |  |  | 2.6364 |  |  |  | 2.5962 |  |  |  | 2.2902
2.8095 |  |  |  | 2.7693 |  |  |  | 2.7402 |  |  |  | 2.4231
2.9424 |  |  |  | 2.9133 |  |  |  | 2.8732 |  |  |  | 2.5672
3.0864 |  |  |  | 3.0462 |  |  |  | 3.0172 |  |  |  | 2.7001
3.2193 |  |  |  | 3.1902 |  |  |  | 3.1501 |  |  |  | 2.8441
3.3633 |  |  |  | 3.3232 |  |  |  | 3.2941 |  |  |  | 2.977
3.427 |  |  |  | 3.4672 |  |  |  | 3.427 |  |  |  | 3.121
3.4963 |  |  |  | 3.5309 |  |  |  | 3.571 |  |  |  | 3.2539
3.5655 |  |  |  | 3.6001 |  |  |  | 3.6347 |  |  |  | 3.3979
3.6403 |  |  |  | 3.6693 |  |  |  | 3.704 |  |  |  | 3.5309
3.704 |  |  |  | 3.7441 |  |  |  | 3.7732 |  |  |  | 3.6749
3.7732 |  |  |  | 3.8078 |  |  |  | 3.848 |  |  |  | 3.7386
3.8424 |  |  |  | 3.877 |  |  |  | 3.9117 |  |  |  | 3.8078
3.9172 |  |  |  | 3.9463 |  |  |  | 3.9809 |  |  |  | 3.877
3.9809 |  |  |  | 4.021 |  |  |  | 4.0501 |  |  |  | 3.9518
4.0501 |  |  |  | 4.0847 |  |  |  | 4.1249 |  |  |  | 4.0155
4.1194 |  |  |  | 4.154 |  |  |  | 4.1886 |  |  |  | 4.0847
4.1941 |  |  |  | 4.2232 |  |  |  | 4.2578 |  |  |  | 4.154
4.2578 |  |  |  | 4.298 |  |  |  | 4.3271 |  |  |  | 4.2287
4.3271 |  |  |  | 4.3617 |  |  |  | 4.4018 |  |  |  | 4.2924
4.3963 |  |  |  | 4.4309 |  |  |  | 4.4655 |  |  |  | 4.3617
4.4711 |  |  |  | 4.5001 |  |  |  | 4.5348 |  |  |  | 4.4309
4.5348 |  |  |  | 4.5749 |  |  |  | 4.604 |  |  |  | 4.5057
4.604 |  |  |  | 4.6386 |  |  |  | 4.6788 |  |  |  | 4.5694
4.6732 |  |  |  | 4.7078 |  |  |  | 4.7424 |  |  |  | 4.6386
4.748 |  |  |  | 4.7771 |  |  |  | 4.8117 |  |  |  | 4.7078
4.8117 |  |  |  | 4.8518 |  |  |  | 4.8809 |  |  |  | 4.7826
4.8809 |  |  |  | 4.9155 |  |  |  | 4.9557 |  |  |  | 4.8463
4.9501 |  |  |  | 4.9848 |  |  |  | 5.0194 |  |  |  | 4.9155
5.0249 |  |  |  | 5.054 |  |  |  | 5.0886 |  |  |  | 4.9848
5.0886 |  |  |  | 5.1288 |  |  |  | 5.1578 |  |  |  | 5.0595
5.1578 |  |  |  | 5.1925 |  |  |  | 5.2326 |  |  |  | 5.1232
5.1578 |  |  |  | 5.2617 |  |  |  | 5.2963 |  |  |  | 5.1925
5.1592 |  |  |  | 5.2617 |  |  |  | 5.3655 |  |  |  | 5.2617
5.1606 |  |  |  | 5.2631 |  |  |  | 5.3655 |  |  |  | 5.3365
5.162 |  |  |  | 5.2645 |  |  |  | 5.3669 |  |  |  | 5.4002
5.1634 |  |  |  | 5.2658 |  |  |  | 5.3683 |  |  |  | 5.4694
5.1648 |  |  |  | 5.2672 |  |  |  | 5.3697 |  |  |  | 5.4694
5.1662 |  |  |  | 5.2686 |  |  |  | 5.3711 |  |  |  | 5.4708
5.1675 |  |  |  | 5.27 |  |  |  | 5.3725 |  |  |  | 5.4722
5.1689 |  |  |  | 5.2714 |  |  |  | 5.3752 |  |  |  | 5.4735
5.1689 |  |  |  | 5.2728 |  |  |  | 5.3766 |  |  |  | 5.4749
5.4763
5.1689 |  |  |  | 5.2714 |  |  |  | 5.3752 |  |  |  | 5.4777
5.4763

## débit sur charge avec MPPT
Ensoleillement
1000 |  | 1
1000 | W/m²
Température |  |  |  |  | FALSE | 8 | [8 empty] | Détermination automatique de la température des panneaux
25 |  | 542 |  | 100 | FALSE | [9 empty] | Variable contrôlée par la case à cocher
25 | °C |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | Calcul de la température (relation parabolique)
[15 empty] | FALSE |  |  | 25
Inc
0.2
[10 empty] | I (Eclairement) | I panneau | I (Eclairement)>0 | V panneau | U charge pour calcul intersection | P panneau | V panneau masqué | P panneau masqué | Calcul du Upv au-dessous de Ucharge | Ipv correspondant | P correspondante | Calcul du Upv au-dessus de Ucharge | Ipv correspondant | P correspondante |  |  | I après hacheur | V après hacheur | U charge pour calcul intersection | P après hacheur | V après hacheur masqué | P après hacheur masqué | P après hacheur normalisée | Calcul du Uhach au-dessous de Ucharge | Iaprèshacheur correspondant | P correspondante | Calcul du Uhach au-dessus de Ucharge | Iaprèshacheur correspondant | P correspondante |  |  | U charge pour dessin droite | I charge |  |  |  | Tracé hyperbole I=Pm/U
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.2055 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
[10 empty] | 0.094767 | 0.094767 | 0.094767 | 21.1251 | #VALUE! | 2.002 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0
[8 empty] | 1 | FALSE | 0.18224 | 0.18224 | 0.18224 | 21.095 | #VALUE! | 3.8444 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0
[10 empty] | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 21.0246 | #VALUE! | 5.824 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 0
[8 empty] | 2 | FALSE | 0.36449 | 0.36449 | 0.36449 | 20.9844 | #VALUE! | 7.6485 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 0
[10 empty] | 0.45925 | 0.45925 | 0.45925 | 20.914 | #VALUE! | 9.6048 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
[8 empty] | 3 | FALSE | 0.54673 | 0.54673 | 0.54673 | 20.8437 | #VALUE! | 11.3959 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 1.2 | 0 | 0 | 5 | 0
[10 empty] | 0.6415 | 0.6415 | 0.6415 | 20.8035 | #VALUE! | 13.3454 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 1.4 | 0 | 0 | 6 | 0
[8 empty] | 4 | FALSE | 0.72897 | 0.72897 | 0.72897 | 20.7331 | #VALUE! | 15.1139 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 1.6 | 0 | 0 | 7 | 0
[10 empty] | 0.82374 | 0.82374 | 0.82374 | 20.6628 | #VALUE! | 17.0208 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 1.8 | 0 | 0 | 8 | 0
[8 empty] | 5 | FALSE | 0.91122 | 0.91122 | 0.91122 | 20.5824 | #VALUE! | 18.755 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 2 | 0 | 0 | 9 | 0
[10 empty] | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 20.512 | #VALUE! | 20.6348 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 2.2 | 0 | 0 | 10 | 0
[8 empty] | 6 | FALSE | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 20.4417 | #VALUE! | 22.3522 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 2.4 | 0 | 0 | 11 | 0
[10 empty] | 1.1882 | 1.1882 | 1.1882 | 20.3713 | #VALUE! | 24.2058 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 2.6 | 0 | 0 | 12 | 0
[8 empty] | 7 | FALSE | 1.2757 | 1.2757 | 1.2757 | 20.3312 | #VALUE! | 25.9365 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 2.8 | 0 | 0 | 13 | 0
[10 empty] | 1.3705 | 1.3705 | 1.3705 | 20.2206 | #VALUE! | 27.7117 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 3 | 0 | 0 | 14 | 0
[10 empty] | 1.4579 | 1.4579 | 1.4579 | 20.1502 | #VALUE! | 29.378 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 3.2 | 0 | 0 | 15 | 0
[10 empty] | 1.5527 | 1.5527 | 1.5527 | 20.0799 | #VALUE! | 31.1783 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 3.4 | 0 | 0 | 16 | 0
[10 empty] | 1.6402 | 1.6402 | 1.6402 | 20.0096 | #VALUE! | 32.8195 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 3.6 | 0 | 0 | 17 | 0
[10 empty] | 1.735 | 1.735 | 1.735 | 19.899 | #VALUE! | 34.5239 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 3.8 | 0 | 0 | 18 | 0
[10 empty] | 1.8224 | 1.8224 | 1.8224 | 19.8286 | #VALUE! | 36.1364 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 4 | 0 | 0 | 19 | 0
[10 empty] | 1.9172 | 1.9172 | 1.9172 | 19.7181 | #VALUE! | 37.8035 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 4.2 | 0 | 0 | 20 | 0
[10 empty] | 2.0047 | 2.0047 | 2.0047 | 19.6477 | #VALUE! | 39.3874 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 4.4 | 0 | 0 | 21 | 0
[10 empty] | 2.0994 | 2.0994 | 2.0994 | 19.5372 | #VALUE! | 41.0172 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 4.6 | 0 | 0 | 22 | 0
[10 empty] | 2.1869 | 2.1869 | 2.1869 | 19.4266 | #VALUE! | 42.4845 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 4.8 | 0 | 0 | 23 | 0
[10 empty] | 2.2817 | 2.2817 | 2.2817 | 19.2859 | #VALUE! | 44.0045 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 5 | 0 | 0 | 24 | 0
[10 empty] | 2.3236 | 2.3236 | 2.3236 | 19.2458 | #VALUE! | 44.7195 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 5.2 | 0 | 0 | 25 | 0
[10 empty] | 2.3692 | 2.3692 | 2.3692 | 19.1754 | #VALUE! | 45.4297 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 5.4 | 0 | 0
[10 empty] | 2.4147 | 2.4147 | 2.4147 | 19.1352 | #VALUE! | 46.2062 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 5.6 | 0 | 0
[10 empty] | 2.4639 | 2.4639 | 2.4639 | 19.0347 | #VALUE! | 46.9002 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 5.8 | 0 | 0
droite P avec conv |  |  | droite P sans conv |  |  | Point fonc I sans | Point fonc I avec |  |  | 2.5058 | 2.5058 | 2.5058 | 18.9945 | #VALUE! | 47.5973 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 6 | 0 | 0
| 25 |  |  | 25 |  | 100 | 100 |  |  | 2.5514 | 2.5514 | 2.5514 | 18.9242 | #VALUE! | 48.2832 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 6.2 | 0 | 0
[10 empty] | 2.597 | 2.597 | 2.597 | 18.8538 | #VALUE! | 48.9627 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 6.4 | 0 | 0
[10 empty] | 2.6462 | 2.6462 | 2.6462 | 18.7432 | #VALUE! | 49.5979 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 6.6 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 2.6881 | 2.6881 | 2.6881 | 18.6729 | #VALUE! | 50.1944 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 6.8 | 0 | 0
100 | 100 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 2.7337 | 2.7337 | 2.7337 | 18.5925 | #VALUE! | 50.8254 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 7 | 0 | 0
[10 empty] | 2.7792 | 2.7792 | 2.7792 | 18.492 | #VALUE! | 51.3932 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 7.2 | 0 | 0
[10 empty] | 2.8284 | 2.8284 | 2.8284 | 18.3815 | #VALUE! | 51.9904 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 7.4 | 0 | 0
droite I hacheur |  |  | droite I module | [6 empty] | 2.8703 | 2.8703 | 2.8703 | 18.3111 | #VALUE! | 52.559 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 7.6 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2.9159 | 2.9159 | 2.9159 | 18.2005 | #VALUE! | 53.0709 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 7.8 | 0 | 0
[10 empty] | 2.9615 | 2.9615 | 2.9615 | 18.0498 | #VALUE! | 53.4537 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 8 | 0 | 0
[10 empty] | 3.0107 | 3.0107 | 3.0107 | 17.9091 | #VALUE! | 53.9182 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 8.2 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3.0526 | 3.0526 | 3.0526 | 17.7985 | #VALUE! | 54.3314 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 8.4 | 0 | 0
100 | 100 |  | 100 | 100 | [5 empty] | 3.0981 | 3.0981 | 3.0981 | 17.6177 | #VALUE! | 54.5819 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 8.6 | 0 | 0
[10 empty] | 3.1437 | 3.1437 | 3.1437 | 17.4367 | #VALUE! | 54.8159 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 8.8 | 0 | 0
[10 empty] | 3.1929 | 3.1929 | 3.1929 | 17.2257 | #VALUE! | 55 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 9 | 0 | 0
[10 empty] | 3.2348 | 3.2348 | 3.2348 | 16.9644 | #VALUE! | 54.8768 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 9.2 | 0 | 0
[10 empty] | 3.2804 | 3.2804 | 3.2804 | 16.7131 | #VALUE! | 54.8255 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 9.4 | 0 | 0
[10 empty] | 3.3259 | 3.3259 | 3.3259 | 16.3212 | #VALUE! | 54.2834 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 9.6 | 0 | 0
[10 empty] | 3.3751 | 3.3751 | 3.3751 | 15.6981 | #VALUE! | 52.9834 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 9.8 | 0 | 0
[10 empty] | 3.4171 | 3.4171 | 3.4171 | 14.7635 | #VALUE! | 50.4476 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 10 | 0 | 0
[10 empty] | 3.4626 | 3.4626 | 3.4626 | 11.0751 | #VALUE! | 38.3489 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 10.2 | 0 | 0
[10 empty] | 3.4626 | 3.4626 | 3.4626 | 10.05 | #VALUE! | 34.7994 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 10.4 | 0 | 0
[10 empty] | 3.4635 | 3.4635 | 3.4635 | 9.045 | #VALUE! | 31.3277 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 10.6 | 0 | 0
[10 empty] | 3.4644 | 3.4644 | 3.4644 | 8.04 | #VALUE! | 27.8541 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 10.8 | 0 | 0
[10 empty] | 3.4654 | 3.4654 | 3.4654 | 7.035 | #VALUE! | 24.3788 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 11 | 0 | 0
[10 empty] | 3.4663 | 3.4663 | 3.4663 | 6.03 | #VALUE! | 20.9016 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 11.2 | 0 | 0
[10 empty] | 3.4672 | 3.4672 | 3.4672 | 5.025 | #VALUE! | 17.4226 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 11.4 | 0 | 0
[10 empty] | 3.4681 | 3.4681 | 3.4681 | 4.02 | #VALUE! | 13.9417 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 11.6 | 0 | 0
[10 empty] | 3.469 | 3.469 | 3.469 | 3.015 | #VALUE! | 10.459 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #VALUE! | 11.8 | 0 | 0
[10 empty] | 3.4699 | 3.4699 | 3.4699 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 12 | 0 | 0
[15 empty] | 55 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0
[24 empty] | #VALUE! | 6 | [13 empty] | #VALUE! | 6
[15 empty] | dP/dV : |  |  | #VALUE! |  |  | Puissance : |  | #VALUE! |  | pour dessiner la droite | [6 empty] | dP/dV : | #VALUE! |  |  | Puissance : |  | #VALUE! |  | pour dessiner la droite
[15 empty] | dIpv/dV : |  |  | #VALUE! | [5 empty] | 100 | 100 | [6 empty] | dIhach/dV : | #VALUE! | [5 empty] | 100 | 100
[15 empty] | dIch/dV : |  |  | #VALUE! | [5 empty] | 100 | 100 | [6 empty] | dIch/dV : | #VALUE! | [5 empty] | 100 | 100