## Slide 1: Système SIMRAD IS12
Instrumentation embarquée
et
communication CAN en navigation de plaisance

## Slide 2: Le pilote automatique TP22
Plusieurs modes de navigation sont disponibles sur le pilote :
  Mode conservateur de cap. (avec le compas)
  Mode Conservateur d'allure. (avec la girouette)
  Mode Navigation (avec un GPS).

## Slide 3: La girouette / anémomètre IS12
La girouette anémomètre IS12 est livrée avec un boîtier à grand afficheur analogique et digital, un capteur de tête de mât, un câble d’alimentation et un câble de capteur.

## Slide 4: Le sondeur
Le sondeur IS12 est livré avec une sonde de profondeur et tout le câblage nécessaire. Le sondeur peut être utilisé en instrument autonome ou intégré dans le réseau Simnet

## Slide 5: Le répétiteur MEGA
Le MEGA IS12 est un répétiteur de données « multifonctions » capable d’afficher les informations provenant de n’importe quel autre instrument de la gamme IS12.

## Slide 6: Le système complet
Le système s’organise autour d’un réseau d’instruments reliés par un bus de données à haute vitesse (Bus CAN).

## Slide 7: Les maquettes
Trois maquettes permettent, soit dans le cadre des apprentissages, soit dans le cadre de l’épreuve E5 d’intervenir sur certaines fonctions appartenant aux appareils originaux.
Ces fonctions sont l’exacte réplique de la solution industrielle.
Il est possible de générer des pannes de deux manières :
    Par la présence de straps (Circuit ouvert ou fermé) non visibles à l’intérieur du boîtier.
    En téléchargeant une version de logiciel simulant une panne sur les entrées sorties du microcontrôleur.

## Slide 8: Quelles maquettes ?
Mesure de la profondeur.
  Chaîne d’acquisition, génération du 200kHz, microcontrôleur, transducteur.
Élaboration du cap suivi.
  CAN double rampe, microcontrôleur, capteur de champ magnétique.
Interface Homme Machine.
  Microcontrôleur, rétro éclairage, afficheur LCD.

## Slide 9: Les simulateurs
Le simulateur de profondeur :
Cet instrument permet, une fois associé au sondeur de la gamme IS12 ou bien à la maquette « Mesure de la profondeur », de simuler des profondeurs importantes.
Il se met en lieu et place du transducteur.
Le simulateur de GPS :
Il est possible de simuler les données envoyées par un GPS à partir d’un PC grâce à un adaptateur USB-CAN.

## Slide 10: Mise en situation n°1
La girouette anémomètre avec son afficheur

## Slide 11: Mise en situation n°2
Le sondeur de profondeur avec son transducteur (ou bien avec le simulateur de profondeur)

## Slide 12: Mise en situation n°3
Le pilote avec le répétiteur MEGA pour afficher le cap suivi

## Slide 13: Mise en situation n°4
Le pilote avec la girouette pour l’exploitation du mode conservateur d’allure

## Slide 14: Mise en situation 5
Le pilote avec un PC simulant les « waypoints » fournis par un GPS

## Slide 15
Le scénario pédagogique
Le scénario
prend appui sur :
Un problème industriel à résoudre, dans un contexte
technico-économique clairement défini.
Exemples :
  Procéder à une actualisation technologique (re-conception partielle)
  Améliorer la fiabilité,
  Réduire le coût,
  Améliorer les performances
  Qualifier le produit
  Etc.
Point de vue maintenance
Cours
TP 1
TD 1
TP 2
TP 3
Electronique
Physique App.
les objectifs de connaissances, de savoirs et savoir-faire du référentiel
Un objet ou système technique
accompagné de son cahier des charges + environnement/ressources du champ technologique considéré (doc. + appareils de mesure)
Il mobilise …
Il pose …
et nécessite …
Le pilote
automatique

## Slide 16
Le scénario pédagogique
Une action concrète, (maintenance, réglage, test, qualification …etc),
Une solution constructive
Il impose :
des activités de mesurage
Il fait fréquemment
appel à :
… et débouche impérativement sur :
la simulation
Une étude en physique appliquée dont l’objectif est de mettre en évidence et /ou d’appréhender les principes mis en œuvre dans l’OT ou le ST
ON SIMULE POUR MIEUX
COMPRENDRE LE PRINCIPE AFIN
DE DEVELOPPER LE MODELE
NUMERIQUE EQUIVALENT
Une étude en électronique dont l’objectif est de réaliser une solution technologique adaptée au Cd CF et au problème posé.
ON SIMULE POUR OPTIMISER
ET QUALIFIER LA SOLUTION CONSTRUCTIVE.
(Exploitation du modèle de physique appliquée)
Partage
des
Modèles

## Slide 17: Fournisseur
Le système SIMRAD IS12
sera vendu
7500 euros prix maximum
CREA TECHNOLOGIE
BP55
17, rue des Tilleuls
F-78960 VOISINS LE BRETONNEUX
info@crea-technologie.com

## Slide 18: Contacts
Jacques MADIER
IPR STI
Académie de Versailles
jacques.madier@ac-versailles.fr
Christian GENEVIEVE
&
Philippe MICHELET
Professeurs d’électronique
au
Lycée Jules FERRY
Versailles

## Slide 19
FIN
Merci de votre attention

## Slide 20: Savoirs associés en électronique
S01 : Acquisition des grandeurs physiques.
S02 : Traitement analogique de l'information captée .
S03 : Traitement numérique de l’information et stockage de données.
S05 : Connexions entre constituants électroniques ou connexions inter-systèmes.
S06 : Commande des actionneurs.
S07 : Fabrication industrielle d'un produit électronique.

## Slide 21: Les compétences terminales
A1 : Expliciter un schéma fonctionnel
A2 : Analyser un schéma structurel
A3 : Expliciter une structure logicielle commentée
E1 : Exploiter une documentation technique en français et en anglais

## Slide 22: Les compétences terminales associées à l’épreuve E5
T1 : Effectuer les tests en conformité avec une procédure établie sur un équipement ou un produit
M1 : Installer et configurer un nouvel équipement ou produit.
M2 : Valider le bon fonctionnement de l'équipement ou du produit
M3 : Détecter le (ou les) composant(s), le (ou les) constituant(s) défectueux.

## Slide 23: Les possibilités associées à l’épreuve E6
C1 : Adapter le schéma structurel existant
C2 : Adapter le logiciel à un nouveau cahier des charges
C3 : Élaborer une nouvelle maquette
Certaines structures peuvent être utilisées dans le cadre du projet.

## Slide 24: Savoirs du référentiel de physique appliquée
Acquisition et restitution de l’information.
Traitement analogique du signal.
Traitement numérique du signal et de l’information.
Transmission et transport de l’information
Outils pour le mesurage les tests et la maintenance.